Index

1.	Introduction	9

About this manual	9

2.	What’s in the box?	10

3.	Installing the ClearNote HD software	10

4.	Setting up the ClearNote HD	11

Positioning the camera head	11

Camera positions	11

Close-up and distance viewing	11

5.	The ClearNote HD Toolbar, commands and functions	12

Starting the software	12

The Toolbar	12

Auto Focus on / off Button	13

Touch screen gestures	13

Using the mouse	13

List of commands	13

Adjusting the magnification	15

Viewing modes	15

Semi-colors	15

Text thickness	16

Auto Contrast	16

Resizing and moving the ClearNote HD window	16

Activating and sizing line markers	16

Save and open images	16

Mirror / flip the image	17

Auto Focus on / off	17

6.	Using the remote control	18

Basic functions	18

Adjusting the magnification	18

Viewing modes	18

Semi-colors	18

Autofocus	18

Shift	19

Shift functions	19

Switching between open programs	19

Positioning the reading line or the split-screen	19

Refocus	19

7.	ClearNote HD and magnification software	20

Appendix A: Safety	21

Appendix B: Technical Information	22

Appendix C: Compliances	23

Optelec Offices Worldwide	91

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	25

Over deze handleiding	25

2.	Inhoud van de verpakking	26

3.	ClearNote HD software installatie	26

4.	Installeren van de ClearNote HD	27

Positionering van de camera	27

Camera posities	27

Dichtbij en veraf kijken	27

5.	De ClearNote HD knoppenbalk, commando’s en functies	28

De software starten	28

De knoppenbalk	28

Automatische scherpstelling aan / uit knop	29

Aanraakscherm gebaren	29

Gebruik van de muis	29

Overzicht commando’s	30

Aanpassen vergroting	31

Leesstanden	31

Kleurstanden	32

Tekst dikte	32

Automatisch Contrast	32

Grootte en positie ClearNote HD venster aanpassen	32

Activeren en aanpassen hulplijnen	32

Opslaan en openen plaatjes	32

Spiegel/keer het plaatje om	33

Automatische scherpstelling AAN/UIT	33

6.	Gebruik van de afstandbediening	34

Basisfuncties	34

De vergroting instellen	34

Een leesstand selecteren	34

Voor- en achtergrondkleuren selecteren	34

Autofocus uitschakelen	34

Shift	35

Shift functies	36

Schakelen tussen open programma’s	36

Leeslijn of Split-Screen op het scherm positioneren	36

Opnieuw scherpstellen	36

7.	ClearNote HD and vergrotingssoftware	37

Bijlage A: Belangrijke informatie	38

Bijlage B: Technische Informatie	39

Bijlage C: Conformiteitverklaring	40

Optelec Kantoren	91

Table des matières

1.	Introduction	42

À propos du manuel	42

2.	Le contenu de la boîte	43

3.	Installation du logiciel ClearNote HD	43

4.	Installation du ClearNote HD	44

Positionner la tête de caméra	44

Positions de caméra	44

Visualisation de près et de loin	44

5.	La barre d’outils, les commandes et les fonctions du ClearNote HD	45

Démarrer le logiciel	45

La barre d’outils	45

Activer et désactiver la mise au point automatique	46

Utilisation de l’écran tactile	46

Utilisation de la souris	46

Liste des commandes	47

Ajuster le grossissement	48

Modes de visualisation	49

Demi-couleurs	49

Épaisseur du texte	49

Contraste automatique	49

Déplacer et changer les dimensions d’une fenêtre	49

Activer et calibrer les marqueurs de ligne	50

Enregistrer et ouvrir des images	50

Refléter/renverser l’image	50

Activer/désactiver la mise au point automatique	50

6.	Utilisation de la télécommande	51

Fonctions de base	51

Ajuster le grossissement	51

Modes de visualisation	51

Demi-couleurs	51

Mise au point automatique	51

Utilisation de la touche Maj (Shift)	51

Fonctions avec la touche Maj (Shift)	52

Passer d’une application à une autre	52

Positionnement de la ligne de lecture ou de l’écran partagé	52

Refaire la mise au point	52

7.	ClearNote HD et logiciel de grossissement d’écran	53

Annexe A: Sécurité	54

Annexe B: Renseignements techniques	55

Annexe C: Conformité	56

Les Bureaux Internationaux d’Optelec	91

Índice

1.	Introducción	58

Acerca de este manual	58

2.	¿Qué contiene la caja?	59

3.	Instalación del programa ClearNote HD	59

4.	Montaje del ClearNote HD	60

Posicionar el cabezal de la cámara	60

Posiciones de la cámara	60

Visualización de cerca y a distancia	60

5.	Barra de herramientas, comandos y funciones del ClearNote HD	61

Iniciar el programa ClearNote HD	61

Barra de herramientas	61

Botón Auto-foco	62

Gestos en pantalla táctil	62

Uso del ratón	62

Lista de teclas de acceso directo	63

Ajustar la amplificación	65

Modos de visualización	65

Colores de alto contraste	65

Grosor del texto	65

Contraste automático	65

Redimensionar y desplazar la ventana ClearNote HD	65

Activar y dimensionar los marcadores de línea	66

Guardar y abrir imágenes	66

Voltear y reflejar las imágenes	66

Activar y desactivar el auto-foco	66

6.	Uso del telemando	68

6.1. Funciones básicas	68

Ajustar la amplificación	68

Modos de visualización	68

Colores de alto contraste	68

Auto-foco	68

Mayúscula	68

6.2. Funciones con la mayúscula	69

Alternar entre los programas abiertos	69

Posicionar la línea de lectura y pantalla dividida	69

Reenfocar	69

7.	El ClearNote HD con los programas de amplificación	70

Apéndice A: Seguridad	71

Apéndice B: Características técnicas	72

Apéndice C: Conformidad	73

Optelec en el Mundo	91

Inhalt

1.	Einleitung	75

Über dieses Handbuch	75

2.	Was ist im Lieferumfang enthalten?	76

3.	Installation der ClearNote HD Software	76

4.	Lernen Sie das ClearNote HD kennen	77

Kamera positionieren	77

Kamera Positionen	77

Nah- und Fernbetrachtung	77

5.	Die ClearNoteHD Werkzeugleiste und  Tastenkurzbefehle	78

Die Software starten	78

Die Werkzeugleiste	78

Autofokus An / Aus Taste	79

Touchscreen Gesten	79

Steuerung per Maus	79

Liste Hotkeys	80

Einstellen der Vergrößerung	81

Anzeige Modi	81

Lesefarben wechseln	81

Text Stärke	81

Automatische Kontrasterhöhung	82

Änderung der ClearNote HD Fenstergröße	82

Aktivieren und Verschieben der Leselinie	82

Speichern und Öffnen eines Fotos	82

Bilder drehen oder spiegeln	83

Autofocus Ein- / Ausschalten	83

6.	Verwendung der Fernbedienung	84

Grundfunktionen	84

Einstellung der Vergrößerung	84

Anzeigemodus	84

Lesefarbenmodus	84

Autofokus	85

Umschalttaste (Shift)	85

Funktionen mit der Umschalttaste (Shift)	85

Zwischen geöffneten Windows-Anwendungen wechseln	85

Positionieren der Leselinie oder des Bildteilungsfensters	86

Manuell Refokussieren	86

7.	ClearNote HD und Vergrößerungssoftware	87

Anhang A: Sicherheit und Pflege	88

Anhang B: Technische Informationen	89

Anhang C:  Erklärungen	90

Optelec Weltweit	91

User manual

Optelec

P.O. Box 399

2990 AJ  Barendrecht

The Netherlands

Telephone: +31 (0)88 6783 444

Fax +31 (0)88 6783 400

info@optelec.nl

www.optelec.com

# Introduction

Congratulations on choosing the ClearNote HD, a portable and foldable video magnifier designed by Optelec. The ClearNote HD is a PC connected auto-focus video magnifier to magnify text, photos the blackboard and more, all on your PC screen. The ClearNote HD magnifier can be folded into a compact package so you can easily take it with you.

The ClearNote HD offers an enhanced ergonomic design that allows simple operation. The ergonomics are designed for optimal efficiency when working with a PC. The ClearNote HD can be operated using the PC’s touch screen, mouse, keyboard or via the remote control.

The ClearNote HD software is compatible with Windows 8 and higher. The unit should be connected via a USB 3.0 port.

If you have any questions or suggestions concerning the use of this product, please contact your distributor or the Optelec headquarters using the contact information at the last page of this manual. Your feedback is greatly appreciated. We hope you enjoy working with your ClearNote HD.

### About this manual

At Optelec, we are constantly improving our products and their functionalities. Therefore, it is possible that this manual is not the latest version. Please download the most up-to-date manual on www.optelec.com at the Support section.

This manual will familiarize you with the features and operation of the ClearNote HD and ClearNote HD software with a PC. Please read this manual carefully before using your device. Keep this manual in a safe place for future reference.

# What’s in the box?

The ClearNote HD packaging contains the following:

- Carrying bag

- ClearNote HD video magnifier

- Base plate

- Remote control

- ClearNote HD software and documentation

- User manual

- Hotkey lists

If any of these items are missing from your package, please contact your local distributor.

# Installing the ClearNote HD software

Important: Install the ClearNote HD software before connecting your unit to a PC.

To use the ClearNote HD with your PC you will need to install the included software. To install the software:

- Run the setup;

- Follow the onscreen setup instructions;

- Now connect the ClearNote HD USB cable to a USB 3.0 port on your PC and wait until Windows has completed the driver setup;

- Start the Software by clicking the ClearNote HD 7 icon on your desktop or in the Windows Start Menu.

# Setting up the ClearNote HD

To setup your ClearNote HD unit please follow the following steps:

- Place the base plate nearby your PC on a steady surface;

- Unfold the ClearNote HD unit;

- Place the ClearNote HD on the connection point of the base plate;

- Connect the remote control to the camera stand;

- If you have already installed the ClearNote HD software connect the ClearNote HD output cable (USB 3.0) to your desktop or laptop PC.

When you use a laptop, you can choose to place your laptop on the ClearNote HD base plate. The ClearNote HD can be positioned either left or right of your laptop.

### Positioning the camera head

The ClearNote HD features an ultra-flexible camera that can be rotated around a horizontal and vertical axis. Point the camera down to view documents on your desk, or position the camera horizontally for distance or self-viewing. The flexible camera view is more than 180º vertically and horizontally.

### Camera positions

The ClearNote HD automatically re-adjusts to its original settings when the camera is turned from near to distance viewing and back. For example, when you tilt the camera quickly from a whiteboard to your desktop, your preferred viewing mode and magnification settings will automatically be applied. Three sets of settings can be stored: document viewing, distance viewing and self view / looking behind you.

### Close-up and distance viewing

The position of the camera unit can be adjusted for desktop and distance viewing. To view objects within 25 cm, position the close-up lens in front of the camera unit. To view objects at a larger distance, open the close-up lens so it is no longer in front of the camera.

# The ClearNote HD Toolbar, commands and functions

### Starting the software

Start the ClearNote HD application by clicking either the ClearNote HD icon on your PC’s desktop or via the Windows Start Menu.

You can close the ClearNote HD application as any other Windows program using “Alt+F4” or by clicking the close (x) button on the ClearNote HD Toolbar.

### The Toolbar

The toolbar contains the following buttons:

| Button | Description |
| --- | --- |
|  | Zoom out |
|  | Zoom in |
|  | Toggle High Contrast / Full Color Photo Mode |
|  | Decrease Window Size |
|  | Increase Window Size |
|  | Open Options Menu |
|  | Open Settings Menu |
|  | Close ClearNote HD Application |

### Auto Focus on / off Button

Besides the Toolbar buttons, a button with a pencil is being displayed in the bottom left corner of the ClearNote window. Clicking on this icon will enable or disable the Auto Focus of the camera.

### Touch screen gestures

You can control the ClearNote HD with touch screen gestures. Please note that touch screen gestures may conflict with your magnifier software depending on the magnifier used and the version of the magnifier software.

The following touch screen gestures are supported:

| Gesture | Description |
| --- | --- |
| Tap | Left mouse click |
| Double Tap in Window | Toggle Full Screen ON / OFF |
| Double Tap on Toolbar | Open Context Menu |
| Drag Window | Move Window |
| Pinch Close | Zoom out |
| Pinch Open | Zoom in |
| Two Finger Swipe left / Right | Change semi-color combination |
| Two Finger Swipe up / down | Toggle between photo mode and false color mode |

### Using the mouse

The following mouse actions are supported:

| Mouse Action | Description |
| --- | --- |
| Mouse Wheel | Resize Window |
| Alt+Mouse Wheel | Adjust Line Position |
| Shift+Mouse Weel | Adjust Text Thickness in High Contrast Mode |
| Ctrl+Mouse Wheel | Zoom in / out |
| Left Double Click | Full screen ON / OFF |
| Right Click | Context Menu |
| Right Click on pressed Focus icon | Refocus when Auto Focus is off |
| Ctrl+Left Click on pressed Focus icon | Refocus when Auto Focus is off |

### List of commands

The list with hotkeys can be accessed pressing “F1” or by opening the help menu in the Toolbar.

| Hotkey | Description |
| --- | --- |
| Arrow Down | Zoom out |
| Arrow Up | Zoom in |
| Arrow Left | Previous color combination |
| Arrow Right | Next color combination |
| Ctrl+Arrow Left | Decrease window size |
| Ctrl+Arrow Right | Enlarge video window size |
| Shift+Arrow Down | Change window position vertically (down) |
| Shift+Arrow Up | Change window position vertically (up) |
| Shift+Arrow Left | Change window position horizontally (left) |
| Shift+Arrow Right | Change window position horizontally (right) |
| Ctrl+Shift+Arrow Down | Decrease Text thickness |
| Ctrl+Shift+Arrow Up | IncreaseText thickness |
| Page Down | Line position > Down |
| Page Up | Line position > Up |
| F1 | Help |
| F2 | Save image |
| F3 | Open image folder |
| F5 | Toggle Semi-color / Full color Photo mode |
| F6 | Smooth text ON/OFF |
| F9 | Hide/Show toolbar |
| F10 | Save image configuration |
| F11 | Video device selection |
| Enter | Full screen ON/OFF |
| Escape | Minimize window |
| Space | Menu |
| Alt+Space | Settings Menu |
| C | Auto Contrast Adjustment ON / OFF |
| F | Toggle Auto Focus ON / OFF |
| G | Refocus when Auto Focus is off |
| I | Open Saved Image Folder |
| L | Toggle Line ON / OFF |
| Ctrl+M | Horizontal flip ON / OFF |
| Shift+M | Vertical flip ON / OFF |
| P | Cycle Window Position |
| R | Rotation Left / Right / OFF |
| Ctrl+R | Camera Reset |
| S | Sharpen ON / OFF |
| T | Toggle Toolbar Position |
| V | Always On Top ON/OFF |
| W | Toggle inverse Toolbar ON / OFF |
| Shift+Q | Save Image 1 |
| Shift+Ctrl+Q | Open Image 1 |
| Shift+W | Save Image 2 |
| Shift+Ctrl+w | Open Image 2 |
| Shift+E | Save Image 3 |
| Shift+Ctrl+E | Open Image 3 |
| Shift+R | Save Image 4 |
| Shift+Ctrl+R | Open Image 4 |
| Shift+T | Save Image 5 |
| Shift+Ctrl+T | Open Image 5 |
| Shift+Y | Save Image 6 |
| Shift+Ctrl+Y | Open Image 6 |
| Shift+U | Save Image 7 |
| Shift+Ctrl+U | Open Image 7 |
| Shift+I | Save Image 8 |
| Shift+Ctrl+I | Open Image 8 |
| Shift+O | Save Image 9 |
| Shift+Ctrl+O | Open Image 9 |
| Shift+P | Save Image 10 |
| Shift+Ctrl+P | Open Image 10 |
| A+Q | Show Application Settings |
| X | View Zoom Area |
| Ctrl+ Win+Space | Application Window On Top |
| Win+F2 | Full screen mode ON / OFF |

### Adjusting the magnification

Click on the “-“ button to decrease the magnification. Click on the “+” button to increase the magnification.

Pressing the “Arrow down” button will decrease the magnification. Pressing the “Arrow up” button will increase the magnification.

Use the pinch commands to increase and decrease the magnification.

### Viewing modes

You may choose to display text in a pair of selectable colors when more contrast is needed or when high contrast color combinations provide better visibility. Click on the “Mode” button or press the “F5” button on the keyboard to toggle between Full color photo mode and high contrast semi color reading mode. Alternatively, use the touch screen gesture swipe up or down with 2 fingers.

### Semi-colors

You may choose to display text using a range of high-contrast semi-color combinations. These can be activated by clicking on the “Mode” button or pressing “F5” to switch to High Contrast mode. To cycle through each of the different foreground and background colors use the left and right arrow keys or a swipe left or right with two fingers on the touch screen.

### Text thickness

To improve the readability of the text in high contrast mode, the text thickness can be adjusted using Control+Shift+Arrow Up and Down.

### Auto Contrast

When enabled, the Auto Contrast function will attempt to eliminate shadows and light spots in the ClearNote HD image. This function can be helpful in full color mode and in poor light conditions. When one of the semi color modes are enabled, and in normal light conditions, it is highly recommended to leave this function off. The hotkey to toggle Auto Contrast on or off is “c”. By default, Auto Contrast is on in full color mode and off in semi color mode.

### Resizing and moving the ClearNote HD window

The size of the ClearNote HD window can be adjusted by clicking on the two window resizing buttons on the Toolbar.

Press “Enter” or “Win+F2” to restore the ClearNote HD window, or to switch to full screen mode. “Escape” will minimize the ClearNote HD window.

The ClearNote HD window can be repositioned by pressing “Ctrl+Win+Space”.

### Activating and sizing line markers

The reading line can be used for better orientation or as a reference when using the ClearNote HD. Press “L” to activate the reading line. Press “Page up” or “Page down” to move the line up or down.

### Save and open images

To save an image press “F2”.

To open the folder with saved images press “F3” or “i”.

Images are named using a prefix and number in a numerical order. The folder to which the images are saved as well as the used prefix can be set in the “Save Frame Dialog”. To open the “Saved Frame Dialog”, click on the Settings button (Alt+Space) in the Toolbar and select “Frame Saving Configuration” from the menu. Here you can set:

- The destination folder

- The Image File format

- The File prefix

- Number format for existing files

### Mirror / flip the image

Pressing “Shift+M” allows you to horizontally mirror / flip the video image. To mirror the image vertically, press “Ctrl+M”. You may choose this function when you have tilted the camera for self-viewing, because self-viewing results in an image that is upside down. Alternatively you can rotate the image by pressing “R”.

### Auto Focus on / off

The ClearNote HD features automatic focusing. This produces a clear image at any time. Turning Auto Focus off, stops the ClearNote HD from continuously focusing. This is useful for tasks such as writing, painting or enjoying craftwork.

To toggle Auto Focus on or off, select the Pencil icon located in the bottom left corner of the ClearNote HD window. Alternatively, press the pencil button on the Remote Control or F on the keyboard.

If the Auto Focus is off, you can manually refocus the camera by pressing G, Control + left mouse click, right click, or pressing Shift + Focus on the Remote Control.

# Using the remote control

## Basic functions

Auto-focus

Semi-colors

Viewing modes

Decreasing the magnification

### Adjusting the magnification

Pressing the two trapezium shaped buttons allows you to change the magnification. Pressing the “-” button will decrease the magnification. Pressing the “+“ button will increase the magnification.

### Viewing modes

Pressing this button will toggle semi color mode on / off.

### Semi-colors

When high contras semi color mode is enabled, Pressing this button cycles you through 16 different foreground and background color combinations.

### Autofocus

Press this button to disable or enable Auto Focus.

Autofocus on                               Autofocus off

### Shift

Pressing the Shift button will activate the ClearNote HD window.

Pressing this button in combination with other buttons performs additional functions. Read the following page about the Shift functions.

## Shift functions

### Switching between open programs

Pressing the “Shift” and the “+” button simultaneously to switch between the open applications.

### Positioning the reading line or the split-screen

Press the “L” key on the PC keyboard to add a reading line to the ClearNote HD image. Press the “Shift” and “Viewing mode” button simultaneously to move the line up. Press the “Shift” and “Semi-colors” button to move the line down.

If the ClearNote HD is used together with magnification software, the ClearNote HD window and Magnification window will be displayed side by side, in a split-screen format. In this case pressing the “Shift” and “Viewing mode” button simultaneously will move the split up or left. Pressing the “Shift” and “Semi-colors” buttons the split down will be moved down or right.

### Refocus

Press “Shift” and  “Focus” to refocus the camera when Auto Focus is disabled.

# ClearNote HD and magnification software

The ClearNote HD can be used simultaneously with magnification software programs such as SuperNova and ZoomText.

The ClearNote HD image appears adjacent to the magnified Window, in a split-screen. The ClearNote HD image can be re-sized and positioned anywhere on your screen. The split screen will be automatically adjusted.

The ClearNote HD software will detect Zoomtext or Supernova automatically. Start your magnification software first, followed by the ClearNote HD application. When closing your magnifier, make sure to close the ClearNote HD application first.

In the About window, the detected magnification software is being displayed. To open the about screen, select Settings (Alt + Space) in the Toolbar.

Support for magnifiers is limited to Dolphin Supernova version 14.04 or higher and ZoomText version 10.1 or higher.

# Appendix A: Safety

- Only use the ClearNote HD indoors.

- Do not expose the ClearNote HD to extreme or rapid changes in temperature or humidity. These conditions may damage the unit’s electronics or optics.

- Do not place the unit on an unstable surface. It may fall, causing serious damage to the unit or injuries to the user.

- To avoid injuries, always assemble, disassemble and handle the unit with good care as the unit contains movable and rotatable parts.

- Do not expose the ClearNote HD to excessive heat or direct sunlight to avoid the risk of fire.

- Do not remove any parts of the ClearNote HD. Contact your Optelec distributor to service the ClearNote HD if necessary. Do not open your unit as this will void the warranty. The unit contains no user-serviceable parts.

- To avoid risk of electrical damage, keep your ClearNote HD away from fluids and chemicals

- Handle the ClearNote HD with care. Rough handling will damage the internal components

- Do not use the ClearNote HD near inadequately shielded medical devices.

- Always unplug the unit before cleaning. Use a soft damp cloth to clean the exterior. Do not use cleaning agents or abrasive materials as they will damage the unit.

- Do not use the unit under 0° or above +40° Celsius.

Use of the ClearNote HD other than described in this manual will exclude it from warranty conditions.

# Appendix B: Technical Information

-	Camera	:	12x optical zoom

-	Viewing modes	:	Full color photo mode

High contrast black-on-white

High contrast white-on-black

-	Semi-colors	:	16 foreground / background

color combinations

-	Magnification	:	1.3 to 40 times on a 15“ monitor

- 	Focus	:	Autofocus with focus lock

-	Weight	:	1,4 kg

- 	PC requirements	: 	Windows 8 or higher

- 	Connections	:	USB 3.0

Important: USB 3.0 ports using the Renesas µPD720200A chipset are not supported.

Operating conditions

Humidity				:	< 75%, no condensation

Temperature			: 	0 – 40 °C

Storage & transport conditions

Humidity				:	< 75%, no condensation

Temperature			:	-20 – 60 °C

WARNING: The use of accessories, transducers and cables other than those specified, with the exception of transducers and cables sold by the manufacturer of the ClearNote HD as replacement parts for internal components, may result in increased emissions or decreased immunity of the ClearNote HD.

Optelec nor its partners do not take any responsibility when using the product and its accessories other than those specified in this manual.

For additional questions on the ClearNote HD regarding service, installation or operation, do not hesitate to contact your local distributor or closest Optelec office. See the last pages of this manual for a complete list of Optelec addresses.

# Appendix C: Compliances

This product complies with the safety and EMC requirements of the directives:

EN60601-1	: 2006

EN60601-1-2	: 2007

Optelec

Breslau 4

2993 LT Barendrecht

The Netherlands

EU – Declaration of conformity

2014, Barendrecht, the Netherlands

The manufacturer declares that the:

Video magnifier ClearNote HD complies to the safety guidelines and directives of the European Community.

This EU – declaration of conformity is based on tests according to the directives:

EN 60601-1:2006 and  EN 60601-1-2:2007 by an independent Notified body.

This device bears the CE approval mark

ClearNote HD gebruikershandleiding

Optelec

P.O. Box 399

2990 AJ  Barendrecht

The Netherlands

Telephone: +31 (0)88 6783 444

Fax +31 (0)88 6783 400

info@optelec.nl

www.optelec.com

# Algemeen

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw ClearNote HD, een hoogwaardige

opklapbare en meeneembare elektronische loep van Optelec. ClearNote HD is een automatisch scherpstellende beeldschermloep, ontwikkeld om

slechtzienden te ondersteunen bij lezen, schrijven, het bekijken van foto’s,

het uitvoeren van hobby’s etc.

De ClearNote HD beeldschermloep is opklapbaar waardoor het mogelijk is deze makkelijk en comfortabel mee te nemen.

De ClearNote HD heeft een doordacht ergonomisch ontwerp. Hierdoor wordt het gebruik en bediening van de beeldschermloep met een computer

eenvoudiger en efficiënter. De ClearNote HD kan direct worden bediend via het toetsenbord van een computer of via de bijgeleverde afstandsbediening.

De meegeleverde ClearNote software is compatible met Windows 8 en hoger. De vereiste aansluiting is USB 3.0.

Mocht u vragen of suggesties hebben betreffende het gebruik van dit

product, neem dan contact op met uw leverancier of direct met het Optelec

hoofdkantoor (zie gegevens op de laatste pagina van deze handleiding).

Wij hopen dat u met veel plezier gebruik zult maken van de ClearNote HD.

### Over deze handleiding

Optelec verbetert continue haar producten en de functionaliteit ervan. Het kan daarom voorkomen dat deze handleiding niet de meest recente versie is. Kijk daarom op onze website www.optelec.com onder Support om te zien of er een recentere versie beschikbaar is.

Deze handleiding geeft u een overzicht van de mogelijkheden en het

gebruik van de ClearNote HD beeldschermloep en ClearNote HD software met een computer. Wij raden u aan deze handleiding aandachtig te lezen alvorens u het product gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging.

# Inhoud van de verpakking

De ClearNote verpakking bevat de volgende items:

- Een beschermhoes

- De opvouwbare ClearNote HD beeldschermloep

- Een onderplaat ter ondersteuning van de ClearNote HD

- Een Afstandsbediening

- De ClearNote HD software en handleidingen

- Deze handleiding

- Een lijst met sneltoetscombinaties voor de PC

Mochten één of meerdere onderdelen ontbreken, neem dan contact op met

uw leverancier.

# ClearNote HD software installatie

NB: Installeer de software voordat u de ClearNote aansluit op een computer.

Alvorens u de ClearNote in combinatie met uw PC kunt gebruiken, dient u

de meegeleverde ClearNote software op uw computer te installeren.

Volg onderstaand stappenplan om de ClearNote HD software op uw computer te installeren:

- Start de ‘setup’;

- Doorloop de installatie instructies op het scherm;

- Sluit de ClearNote HD USB kabel aan op een USB 3 poort op uw pc en wacht tot Windows de driver installatie heeft voltooid;

- Start de software met het icon ClearNote HD 7 dat op de desktop staat of in het Windows Start Menu.

# Installeren van de ClearNote HD

Volg onderstaand stappenplan om de ClearNote op te stellen:

1. Plaats de onderplaat op een stabiele ondergrond.

2. Klap de arm van de ClearNote HD uit.

3. Plaats de ClearNote HD op het bevestigingspunt op de onderplaat.

4. Sluit de afstandbediening aan op de aansluiting op de camera standaard.

5. Indien de ClearNote software reeds is geïnstalleerd, kunt u de

ClearNote USB connector (USB 3.0) aansluiten op uw computer.

Plaats de laptop eventueel op de onderplaat. Door de onderplaat te draaien, kan de ClearNote zowel links als rechts van de laptop worden geplaatst.

### Positionering van de camera

De flexibele camera van de ClearNote kan circa 180 graden geroteerd

worden rond een horizontale en verticale as. Dit maakt het mogelijk zowel

een document dat zich onder de camera bevindt te lezen alsook de camera

te roteren richting een schoolbord of jezelf.

### Camera posities

De ClearNote HD slaat automatisch de laatste gebruikte beeldinstellingen op, afkomstig van de drie camerastanden (dichtbij, veraf en gericht op uzelf of een object achter u). De vergroting en leesstand keren automatisch terug naar de oorspronkelijke instellingen, wanneer u de camera van dichtbij modus naar veraf modus of vice versa beweegt.

### Dichtbij en veraf kijken

De camera kan worden geroteerd om objecten dichtbij en op afstand te

bekijken. Om objecten binnen een bereik van 25 cm, zoals een document

op uw bureau, te bekijken, draait u de close-up lens voor de camera. Om

objecten op grotere afstand te bekijken draait u de lens weg van het

objectief.

# De ClearNote HD knoppenbalk, commando’s en functies

### De software starten

Start de ClearNote HD door op de ClearNote HD icoon te klikken of deze via het Windows Start Menu te activeren.

De ClearNote HD software kan zoals elk Windows programma met “Alt+F4” worden gesloten of met de Sluiten (x) knop van de knoppenbalk.

### De knoppenbalk

De knoppenbalk heeft de volgende knoppen:

| Knop | Beschrijving |
| --- | --- |
|  | Uitzoomen |
|  | Inzoomen |
|  | Schakel tussen Hoogcontrast en Kleurinstelling |
|  | Verklein het venster |
|  | Vergroot het venster |
|  | Open Opties Menu |
|  | Open Instellingen Menu |
|  | Sluit ClearNote HD programma |

### Automatische scherpstelling aan / uit knop

Naast de knoppenbalk wordt er links onderin het ClearNote scherm een potlood getoond. Met deze knop wordt de automatische scherpstelling uit en aan gezet.

### Aanraakscherm gebaren

De ClearNote HD kan met aanraakscherm gebaren worden bediend. Deze gebaren kunnen mogelijk conflicteren met de toegankelijkheidssoftware.

De volgende aanraakscherm gebaren zijn mogelijk:

| Gebaar | Beschrijving |
| --- | --- |
| Enkele tik | Linker muis klik |
| Dubbel tik venster | Volledig scherm AAN/UIT |
| Dubbel tik op knoppenblak | Open het Context Menu |
| Sleep venster | Venster wordt verplaatst |
| Twee vingers naar elkaar toe bewegen | Uitzoomen (verkleinen) |
| Twee vingers van elkaar af bewegen | Inzoomen (vergroten) |
| Twee vinger van links naar rechts (of andersom) vegen | Wijzig de Hoogcontrast kleur combinatie |
| Twee vinger van boven naar beneden (of andersom) vegen | Schakelen tussen kleurenstand en hoogcontrast kleuren |

### Gebruik van de muis

De volgende muis acties worden ondersteund:

| Muis actie | Beschrijving |
| --- | --- |
| Muiswiel | Venster grootte aanpassen |
| Alt + Muiswiel | Aanpassen regel positie |
| Shift + Muiswiel | Aanpassen tekst dikte in Hoogcontrast stand |
| Ctrl + Muiswiel | Zoom in / uit |
| Linker dubbel klik | Volledig scherm AAN/UIT |
| Rechter klik | Context Menu |
| Rechter klik op ingedrukte Automatische scherpstelling knop | Handmatig focussen wanneer de automatische focus uit staat |

### Overzicht commando’s

Het overzicht van de sneltoetsen kan met F1 opgevraagd worden of via het help menu in de knoppenbalk.

| Commando | Beschrijving |
| --- | --- |
| Pijl omlaag | Uitzoomen |
| Pijl omhoog | Inzoomen |
| Pijl links | Vorige kleurcombinatie |
| Pijl rechts | Volgende kleurcombinatie |
| Ctrl+ Pijl links | Verklein venster |
| Ctrl+ Pijl rechts | Vergroot venster |
| Shift+ Pijl omlaag | Wijzig venster positie verticaal (beneden) |
| Shift+ Pijl omhoog | Wijzig venster positie verticaal (omhoog) |
| Shift+Pijl links | Wijzig venster positie horizontaal (links) |
| Shift+Pijl rechts | Wijzig venster positie horizontaal (rechts) |
| Ctrl+Shift+Pijl omlaag | Tekst dikte > Verklein |
| Ctrl+Shift+Pijl omhoog | Tekst dikte > Vergroot |
| PageDown | Regel positie > Omlaag |
| PageUp | positie > Omhoog |
| F1 | Help |
| F2 | Bewaar plaatje |
| F3 | Open plaatjes map |
| F5 | Schakel tussen hoogcontrast en kleurenstand |
| F6 | Afgeronde tekst AAN/UIT |
| F9 | Verberg/toon knoppenbalk |
| F10 | Bewaar instellingen plaatje |
| F11 | Videoapparaat keuze |
| Enter | Volledig scherm AAN/UIT |
| Escape | Minimaliseer Venster |
| Spatie | Menu |
| Alt+Spatie | Instellingen Menu |
| C | Automatische Contrast aanpassing AAN/UIT |
| F | Zet Automatische scherpstelling AAN/UIT |
| G | Handmatig scherpstelling wanneer Automatische scherpstelling UIT staat |
| I | Open Opgeslagen plaatjes map |
| L | Schakel tussen regel AAN / UIT |
| Ctrl+M | Horizontaal klappen AAN / UIT |
| Shift+M | Verticaal klappen AAN / UIT |
| P | Schakel tussen Venster posities |
| R | Roteer Links / Rechts / UIT |
| Ctrl+R | Camera Reset |
| S | Scherpstellen AAN / UIT |
| T | Schakel tussen knoppenbalk posities |
| V | Altijd over andere vensters AAN/UIT |
| W | Schakel tussen omgekeerde kleuren knoppenbalk AAN / UIT |
| Shift+Q | Bewaar plaatje 1 |
| Shift+Ctrl+Q | Open plaatje 1 |
| Shift+W | Bewaar plaatje 2 |
| Shift+Ctrl+w | Open plaatje 2 |
| Shift+E | Bewaar plaatje 3 |
| Shift+Ctrl+E | Open plaatje 3 |
| Shift+R | Bewaar plaatje 4 |
| Shift+Ctrl+R | Open plaatje 4 |
| Shift+T | Bewaar plaatje 5 |
| Shift+Ctrl+T | Open plaatje 5 |
| Shift+Y | Bewaar plaatje 6 |
| Shift+Ctrl+Y | Open plaatje 6 |
| Shift+U | Bewaar plaatje 7 |
| Shift+Ctrl+U | Open plaatje 7 |
| Shift+I | Bewaar plaatje 8 |
| Shift+Ctrl+I | Open plaatje 8 |
| Shift+O | Bewaar plaatje 9 |
| Shift+Ctrl+O | Open plaatje 9 |
| Shift+P | Bewaar plaatje 10 |
| Shift+Ctrl+P | Open plaatje 10 |
| A+Q | Toon applicatie instellingen |
| X | Bekijk zoom gebied |
| Ctrl+ Win+Spatie | Applicatie venster boven |
| Win+F2 | Volledige scherm modus AAN / UIT |

### Aanpassen vergroting

Klik op de “-“ knop om de vergroting te verlagen. Klik op de “+“ knop om de vergroting te verhogen.

Gebruik “pijl omlaag“ om de vergroting te verlagen. Gebruik “pijl omhoog“ knop om de vergroting te verhogen.

Of gebruik de aanraakscherm gebaren om de vergroting aan te passen.

### Leesstanden

Het kan prettig zijn om de tekst in hoogcontrast kleuren te bekijken. Druk op de leesstanden knop of druk op “F5” om te schakelen tussen de hoogcontrast standen en de fotostand. Of gebruik het aanraakscherm gebaar 2 vingers omhoog of omlaag bewegen.

### Kleurstanden

Tekst kan in een aantal hoogcontrast combinaties worden getoond. Deze kunnen met de leesstanden knop of F5 worden geactiveerd. Met de linker en rechter pijl kan door de verschillende kleuren worden gelopen. Of gebruik het aanraakscherm gebaar 2 vingers naar links of rechts bewegen.

### Tekst dikte

Om de leesbaarheid van de tekst in hoogcontrast stand te verbeteren kan de dikte van de tekst worden aangepast met Control+Shift+Pijl Omhoog en Omlaag.

### Automatisch Contrast

Wanneer geactiveerd, zal de Automatische contrast functie proberen schaduwen en lichtvlekken in het beeld te verwijderen. Deze functie kan handig zijn in de kleurenstand en in situaties met slechte lichtomstandigheden. Bij normale lichtomstandigheden wordt geadviseerd deze functie niet aan te hebben staan.

De sneltoets combinatie om Automatisch Contrast AAN/UIT te zetten is “c”. Standaard staat de functie aan in de kleurenstand en uit in de hoogcontrast stand.

### Grootte en positie ClearNote HD venster aanpassen

De grootte van het ClearNote HD venster kan aangepast worden met de twee knoppen om de grootte van het venster aan te passen.

Druk op “Enter” of “Win+F2” om het ClearNote HD venster te herstellen of om te schakelen naar volledig scherm. “Escape” zorgt dat het ClearNote HD venster wordt geminimaliseerd.

Het ClearNote HD venster kan worden verschoven met “Ctrl+Win+Spatie”.

### Activeren en aanpassen hulplijnen

De lees hulplijn kan worden gebruikt voor betere oriëntatie of als referentie. Druk op “L” om de hulplijn te activeren. Gebruik de “Pagina omhoog” and “Pagina omlaag” om de lijn naar boven of beneden te verplaatsen.

### Opslaan en openen plaatjes

Om een plaatje te bewaren, druk op “F2”.

Om de map met opgeslagen plaatjes te openen, druk op “F3” of “i”.

Plaatjes worden in numerieke volgorde opgeslagen. In de instellingen kan bepaald worden waar en onder welke naam de plaatjes worden bewaard. Deze instellingen zijn te bereiken via de (Alt+Spatie) en kies “Frame Saving Configuration” vanuit het menu. Mogelijke instellingen:

- De doelmap.

- Het bestand type

- De naamgeving van het bestand

- Nummer opmaak voor bestaande bestanden

### Spiegel/keer het plaatje om

Druk op “Shift+M” om horizontaal te spiegelen. Om verticaal te spiegelen druk op “Ctrl+M”. Gebruik deze functie als het camerabeeld omgekeerd staat of om naar jezelf te kijken. Er kan ook worden geroteerd door op “R” te drukken.

### Automatische scherpstelling AAN/UIT

De Automatische scherpstelling functie zorgt voor een optimale beeldweergave. Als deze functie uit staat wordt er niet meer continue scherpgesteld. Dit is handig bij schrijven, schilderen en andere hobby’s.

Om de Automatische scherpstelling AAN of UIT te zetten, druk op de potlood icoon links onderin het scherm. Of druk op de potlood icoon op de afstandbediening of F op het toetsenbord.

Als de Automatische scherpstelling UIT staat kan er handmatig scherpgesteld worden met G, Control + linker muis klik, rechter muis klik of druk op Shift + Scherpstellen op de afstandbediening.

# Gebruik van de afstandbediening

## Basisfuncties

### De vergroting instellen

ClearNote vergroot tekst en afbeelding van circa 1,25 tot 40 maal de originele vergroting. Door middel van het indrukken van de “+” en “–” toetsen op de afstandsbediening kunt u de vergroting respectievelijk verhogen of verlagen.

### Een leesstand selecteren

Druk de toets, onder de vergrotingstoetsen, in om de hoogcontrast kleuren aan of uit te zetten.

### Voor- en achtergrondkleuren selecteren

Door deze toets, onder de leesstandentoets, in te drukken, kunt u achtereenvolgens 16 verschillende voor- en

achtergrond kleurencombinaties selecteren. Deze toets is enkel actief in de hoog contrast tekststanden (zwart/wit en wit/zwart).

### Autofocus uitschakelen

De ClearNote HD stelt automatisch scherp op het object dat zich onder of voor de camera bevindt. Door middel van het

indrukken van de ‘Autofocus’ toets, linksonder op de

afstandsbediening, zal de ClearNote HD de automatische

scherpstelling “bevriezen” en niet langer continue blijven focusseren. Het

uitschakelen van de autofocus wordt met name aangeraden tijdens het

schrijven, schilderen of uitvoeren van hobby’s.

Autofocus aan                       Autofocus uit

### Shift

Met de Shift toets, rechtsonder op de afstandsbediening, kunt

u het ClearNote venster activeren. Door deze toets, in combinatie met andere toetsen op de afstandbediening,

te gebruiken, kunt u extra functionaliteit activeren.

Hieronder vindt u een opsomming van de functies die met behulp van de

Shift toets uitgevoerd kunnen worden:

## Shift functies

### Schakelen tussen open programma’s

Druk tegelijk de Shift en + knop om tussen de open programma’s te schakelen.

### Leeslijn of Split-Screen op het scherm positioneren

Druk de “L” toets op toetsenbord van uw computer in om een

leeslijn op het scherm te activeren. Druk vervolgens op de

afstandbediening tegelijkertijd de “Shift” en “Leesstanden”

toetsen in om de leeslijn omhoog te verplaatsen. Druk op de

afstandbediening tegelijkertijd de “Shift” en “Voor- en achtergrondkleuren” toetsen in om de leeslijn omlaag te verplaatsen. Wanneer u de ClearNote in combinatie met vergrotingssoftware gebruikt, wordt het beeld van de ClearNote in split-screen weergegeven.

U kunt het split-screen beeld respectievelijk omhoog of omlaag verplaatsen

door de toetsen “Shift” en “Leesstanden” omhoog en met “Shift” en “Voor- en achtergrondkleuren” omlaag in te drukken.

### Opnieuw scherpstellen

Druk de “Shift” en “Autofocus” toets tegelijkertijd in om opnieuw scherp te stellen als de automatische scherpstelling uit staat.

# ClearNote HD en vergrotingssoftware

ClearNote kan in de toekomst tegelijk gebruikt worden met vergrotingsprogramma’s als SuperNova en ZoomText.

Naast een vergrote Windows applicatie, kunt u tevens het ClearNote beeld in een gedeeld scherm bekijken (split-screen). Het ClearNote beeld kan op iedere gewenste plaats in het scherm worden gepositioneerd en kan op iedere gewenste vergroting worden aangepast.

Belangrijk: Start eerst de vergrotingssoftware voordat u de ClearNote software opstart. Bij afsluiten dient u eerst de ClearNote software en vervolgens de vergrotingsapplicatie af te sluiten.

In het ‘Over’ venster wordt de gedetecteerde vergrotingssoftware weergegeven. Om het ‘Over’ venster te openen, klik op Instellingen in de knoppenbalk of op Alt + Spatie.

Ondersteuning voor vergrotingsprogramma’s zal beperkt zijn tot Supernova 14.04 of hoger en ZoomText versie 10.1 of hoger)

# Bijlage A: Belangrijke informatie

- Gebruik de ClearNote alleen binnen.

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme of snel veranderende temperaturen of vochtigheid. Deze omstandigheden kunnen onherstelbare schade aan uw apparaat toebrengen.

- Plaats de ClearNote niet op een instabiele ondergrond. Het apparaat kan vallen en dit kan ernstige schade toebrengen.

- Monteer en demonteer de ClearNote voorzichtig om schade en letsel te voorkomen. De ClearNote bevat scharende en draaiende onderdelen.

- Plaats de ClearNote niet direct naast een warmtebron of in direct zonlicht. Gebruik de ClearNote ook niet in vochtige ruimtes.

- Neem contact op met uw leverancier voor iedere vorm van service aan de ClearNote. Maak het apparaat niet open, hierdoor vervalt de

garantie.

- Ga voorzichtig met de ClearNote om. Ruw behandelen zal de interne

- componenten beschadigen.

- Gebruik de ClearNote niet dichtbij ondeugdelijk afgeschermde (medische) apparatuur.

- Plaats geen apparaten in de nabijheid van de ClearNote die storingen kunnen veroorzaken.

- Gebruik alleen een licht vochtige doek om de buitenzijde schoon te

maken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of andere agressieve

middelen.

- Gebruik de ClearNote bij temperaturen tussen de +0° en +40° Celsius.

Bij gebruik van de ClearNote anders dan omschreven in deze handleiding

vervalt het recht op garantie.

# Bijlage B: Technische Informatie

-	Camera	:	10x optische zoom

-	Leesstanden	:	Kleurenweegave

Hoog contrast zwart/wit

Hoog contrast wit/zwart

-	Hoogcontrast	:	16 voor- en achtergrondkleuren

-	Vergroting	:	1,3 tot 40 maal vergroting op een 15“ monitor

- 	Focus				:	Autofocus met mogelijkheid de focus te

bevriezen

-	Gewicht	:	1,4 kg

- 	PC specificaties	: 	Windows 8 of hoger

- 	USB poort	:	USB 3.0

Belangrijk: USB 3.0 poorten die een Renesas µPD720200A chipset gebruiken werken niet met de ClearNote HD.

Gebruikersomstandigheden

Vochtigheid			:	< 75%, geen condensatie

Temperatuur			: 	0 – 40 °C

Opslag- en transportomstandigheden

Vochtigheid			:	< 75%, geen condensatie

Temperatuur			:	-20 – 60 °C

WAARSCHUWING: Het gebruik van accessoires en kabels, met

uitzondering van de door de leverancier van de ClearNote verkregen

kabels, kan resulteren in verhoogde emissie of verminderde afscherming

van de ClearNote

Optelec neemt geen verantwoordelijkheid voor gebruik van de

ClearNote of de accessoires, anders dan beschreven in deze handleiding.

Wanneer u vragen heeft over bediening, gebruik of installatie van uw

ClearNote, neem dan contact op met uw leverancier of een Optelec

kantoor. Op de laatste pagina van deze handleiding is een adresoverzicht van alle Optelec vestigingen te vinden.

# Bijlage C: Conformiteitverklaring

Dit product is in overeenstemming met de veiligheidsrichtlijn en de richtlijn

voor EMC:

EN60601-1 : 2006

EN60601-1-2 : 2007

Optelec

Breslau 4

2993 LT Barendrecht

Nederland

EU – Conformiteitverklaring

Barendrecht, Nederland

Oktober 2008

De fabrikant verklaart dat de:

Draagbare video loep ClearNote HD overeenstemt met de veiligheidsrichtlijn en de richtlijn voor EMC van de Europese Unie.

Deze EU – conformiteitsverklaring is gebaseerd op testen volgens de

richtlijnen: EN 60601-1:2006 en EN 60601-1-2:2007 door een onafhankelijk meetinstituut.

Dit apparaat voldoet aan de CE richtlijnen.

Manuel d’utilisation

Optelec

P.O. Box 399

2990 AJ  Barendrecht

Pays-Bas

Téléphone: +31 (0)88 6783 444

Fax +31 (0)88 6783 400

info@optelec.nl

www.optelec.com

# Introduction

Nous vous félicitons d’avoir choisi le ClearNote HD, un téléagrandisseur portable et pliable conçu par Optelec. Le ClearNote HD est un téléagrandisseur à mise au point automatique se connectant à votre ordinateur pour grossir des textes, des photos ou un tableau noir  sur votre écran d’ordinateur. Le ClearNote HD est pliable pour être facilement rangé et transporté où que vous alliez.

Le ClearNote HD est doté d’un design ergonomique amélioré pour rendre son utilisation facile et agréable. Son ergonomie est spécifiquement conçue pour qu’il soit utilisé avec un ordinateur. Vous pouvez l’opérer à partir de l’écran tactile de votre ordinateur, de votre souris, du clavier ou de sa télécommande.

Le logiciel ClearNote HD est compatible avec Windows 8 et les versions ultérieures de Windows. L’unité doit être connectée dans un port USB 3.0.

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant l’utilisation de ce produit, veuillez contacter votre distributeur ou le siège social d’Optelec. Les coordonnées peuvent être trouvées à la dernière page de ce manuel. Vos commentaires sont toujours appréciés! Nous espérons que vous aimerez travailler avec le ClearNote HD.

### À propos du manuel

Optelec améliore constamment ses produits ainsi que leurs fonctions. Il est donc possible que ce manuel ne soit la dernière version disponible. Veuillez vous rendre à la section Support de notre site Internet www.optelec.com  pour télécharger la dernière version de ce manuel.

Ce manuel vous familiarisera avec les fonctions d’opération du ClearNote HD et du logiciel ClearNote HD. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d’utiliser votre appareil et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

# Le contenu de la boîte

La boîte du  ClearNote HD comprend les éléments suivants :

- Une pochette de transport

- Le téléagrandisseur ClearNote HD

- Un plateau de support

- Une télécommande

- Le logiciel ClearNote HD et de la documentation

- Le manuel d’utilisation

- La liste des raccourcis clavier

Si l’un ou plusieurs de ces éléments est manquant, veuillez contacter votre distributeur.

# Installation du logiciel ClearNote HD

Important: Installez le logiciel ClearNote HD avant de connecter votre unité à votre ordinateur.

Pour utiliser le ClearNote HD avec votre ordinateur, vous devez d’abord installer le logiciel inclus. Voici la procédure à suivre :

- Démarrez l’installation;

- Suivez les instructions d’installation affichées à l’écran;

- Connectez le câble USB du ClearNote HD dans un port USB 3.0 de votre ordinateur et attendez que Windows ait terminé l’installation;

- Démarrez le logiciel en cliquant sur l’icône ClearNote HD 7 sur votre bureau ou dans le menu Démarrer de Windows.

# Installation du ClearNote HD

Veuillez suivre ces étapes pour installer votre ClearNote HD:

- Placez le plateau de support sur une surface  stable près de votre ordinateur;

- Dépliez le ClearNote HD;

- Placez le ClearNote HD sur le point de connexion du plateau de support;

- Connectez la télécommande au support de caméra;

- Si vous avez déjà complété l’installation du logiciel ClearNote HD, connectez le câble USB 3.0 du ClearNote HD à votre ordinateur.

Lorsque vous utilisez un ordinateur portable, vous pouvez choisir de placer votre portable sur le plateau de support du ClearNote HD. Le ClearNote HD peut être placé à gauche ou à droite de votre portable.

### Positionner la tête de caméra

Le ClearNote HD est équipé d’une caméra ultra-flexible pouvant être pivotée sur un axe  horizontal ou vertical. Dirigez la caméra vers le bas pour visualiser un document sur votre bureau ou tournez la caméra en position horizontale pour voir plus au loin ou pour faire de l’auto-visualisation. Le champ de vision de la caméra flexible est de plus de 180º verticalement et horizontalement.

### Positions de caméra

Le ClearNote HD reprend automatiquement ses réglages d’origine quand la caméra est tournée d’une position de visionnement à distance à une position pour visionnement de près ou l’inverse. Si, par exemple, vous faites pivoter la caméra rapidement d’un tableau à votre bureau, votre mode de visualisation et vos réglages de grossissement favoris seront appliqués automatiquement. Trois ensembles de réglages peuvent être enregistrés : visualisation de document, visualisation à distance et auto-visualisation / voir derrière soi.

### Visualisation de près et de loin

La position de la caméra peut être ajustée pour une visualisation de près ou de loin. Pour visualiser des objets à moins de 25 cm, placer la bonnette devant la caméra. Pour visualiser des objets à une plus grande distance, ouvrez la bonnette pour la dégager de la caméra.

# La barre d’outils, les commandes et les fonctions du ClearNote HD

### Démarrer le logiciel

Démarrez l’application ClearNote HD, soit en cliquant l’icône ClearNote HD sur le bureau de votre ordinateur, soit à partir du menu Démarrer de Windows.

Vous pouvez fermer l’application ClearNote HD comme n’importe quel autre programme Windows, soit en appuyant sur “Alt+F4” ou en cliquant le bouton fermer (x) de la barre d’outils ClearNote HD.

### La barre d’outils

La barre d’outils comprend les boutons suivants :

| Bouton | Description |
| --- | --- |
|  | Zoom arrière |
|  | Zoom avant |
|  | Basculer entre Contraste élevé / Mode photo couleur |
|  | Réduire les dimensions de la fenêtre |
|  | Augmenter les dimensions de la fenêtre |
|  | Ouvrir le Menu Options |
|  | Ouvrir le Menu Réglages |
|  | Fermer l’application ClearNote HD |

### Activer et désactiver la mise au point automatique

À côté des boutons de la barre d’outils, l’icône d’un crayon est affichée dans le coin inférieur gauche de la fenêtre ClearNote. Cliquer sur cette icône pour activer ou désactiver la fonction de Mise au point automatique de la caméra.

### Utilisation de l’écran tactile

Vous pouvez signifier des commandes à votre ClearNote HD à l’aide de gestes sur l’écran tactile. Veuillez noter qu’il est possible que les gestes sur écran tactile entrent en conflit avec votre logiciel de grossissement. Cela dépend du logiciel et de la version que vous utilisez.

Liste des gestes d’écran tactile supportés :

| Geste | Description |
| --- | --- |
| Toucher une fois | Clic gauche de souris |
| Toucher deux fois sur fenêtre | Activer/Désactiver le plein écran |
| Toucher deux fois sur barre d’outils | Ouvrir Menu Local |
| Glissement sur fenêtre | Déplacer la fenêtre |
| Pincement vers l’intérieur | Zoom vers l’extérieur (-) |
| Pincement vers l’extérieur | Zoom vers l’intérieur (+) |
| Glissement 2 doigts de gauche à droite | Changer combinaison de demi-couleurs |
| Glissement 2 doigts du haut vers le bas | Passer du mode Photo au mode Fausses couleurs et vice-versa |

### Utilisation de la souris

Liste des actions de la souris supportées :

| Action de la souris | Description |
| --- | --- |
| Roue de la souris | Changer les dimensions de la fenêtre |
| Alt+Roue de souris | Ajustement de la position de la ligne |
| Maj+Roue de souris | Ajuster l’épaisseur du texte en mode contraste élevé |
| Ctrl+Roue de souris | Zoom intérieur / extérieur |
| Double clic gauche | Activer/Désactiver le plein écran |
| Clic droit | Menu Local |
| Clic droit sur l’icône appuyé de Mise au point automatique | Refaire la mise au point automatique lorsque celle-ci est désactivée |
| Ctrl+Clic gauche sur l’icône appuyé de Mise au point automatique | Refaire la mise au point automatique lorsque celle-ci est désactivée |

### Liste des commandes

La liste des raccourcis est accessible en appuyant sur “F1” ou par le menu Aide de la barre d’outils.

| Touche-raccourci | Description |
| --- | --- |
| Flèche vers le bas | Zoom extérieur |
| Flèche vers le haut | Zoom intérieur |
| Flèche vers la gauche | Combinaison de couleurs précédente |
| Flèche vers la droite | Combinaison de couleurs suivante |
| Ctrl+Flèche gauche | Rapetisser la fenêtre |
| Ctrl+Flèche droite | Agrandir la fenêtre |
| Maj+Flèche bas | Changer position de la fenêtre à la verticale |
| Maj+Flèche haut | Changer position de la fenêtre à la verticale |
| Maj+Flèche gauche | Changer position de la fenêtre à l’horizontale |
| Maj+Flèche droite | Changer position de la fenêtre à l’horizontale |
| Ctrl+Maj+Flèche Bas | Diminuer épaisseur de texte |
| Ctrl+Maj+Flèche haut | Augmenter épaisseur de texte |
| Bas de Page | Position de la ligne vers le bas |
| Haut de page | Position de la ligne vers le haut |
| F1 | Aide |
| F2 | Enregistrer image |
| F3 | Ouvrir fichier image |
| F5 | Bascule Demi-couleurs / Mode photo couleur |
| F6 | Affiner texte ON/OFF |
| F9 | Masquer/Afficher la barre d’outils |
| F10 | Enregistrer configuration d’image |
| F11 | Sélection d’appareil vidéo |
| Retour | Plein écran ON/OFF |
| Échappe | Réduire fenêtre |
| Barre d’espacement | Menu |
| Alt+Barre d’espacement | Menu Réglages |
| C | Ajustement du Contraste automatique ON/OFF |
| F | Bascule Mise au point automatique ON/OFF |
| G | Refaire la mise au point |
| I | Ouvrir fichier image enregistré |
| L | Bascule ligne ON / OFF |
| Ctrl+M | Renversement horizontal ON / OFF |
| Maj+M | Renversement vertical ON / OFF |
| P | Changer position de la fenêtre |
| R | Rotation Gauche / Droite / OFF |
| Ctrl+R | Réinitialisation de la caméra |
| S | Affiner ON / OFF |
| T | Bascule position barre d’outils |
| V | Toujours en haut ON/OFF |
| W | Bascule inversée barre d’outils ON / OFF |
| Maj+Q | Enregistrer Image 1 |
| Maj+Ctrl+Q | Ouvrir Image 1 |
| Maj+W | Enregistrer Image 2 |
| Maj+Ctrl+W | Ouvrir Image 2 |
| Maj+E | Enregistrer Image 3 |
| Maj+Ctrl+E | Ouvrir Image 3 |
| Maj+R | Enregistrer Image 4 |
| Maj+Ctrl+R | Ouvrir Image 4 |
| Maj+T | Enregistrer Image 5 |
| Maj+Ctrl+T | Ouvrir Image 5 |
| Maj+Y | Enregistrer Image 6 |
| Maj+Ctrl+Y | Ouvrir Image 6 |
| Maj+U | Enregistrer Image 7 |
| Maj+Ctrl+U | Ouvrir Image 7 |
| Maj+I | Enregistrer Image 8 |
| Maj+Ctrl+I | Ouvrir Image 8 |
| Maj+O | Enregistrer Image 9 |
| Maj+Ctrl+O | Ouvrir Image 9 |
| Maj+P | Enregistrer Image 10 |
| Maj+Ctrl+P | Ouvrir Image 10 |
| A+Q | Montrer réglages de l’application |
| X | Visualiser partie en zoom |
| Ctrl+ Win+Barre d’échappement | Fenêtre de l’application en haut |
| Win+F2 | Mode plein écran ON / OFF |

### Ajuster le grossissement

Cliquez sur le bouton “-“ pour réduire le grossissement. Cliquez sur le bouton “+” pour augmenter le grossissement.

Le bouton “Flèche Bas” peut être utilisé pour diminuer le grossissement et le bouton “Flèche Haut” pour l’augmenter.

Le grossissement peut être également être diminué ou augmenté à l’aide de la commande d’écran tactile de pincement des doigts vers l’intérieur ou vers l’extérieur.

### Modes de visualisation

Vous pouvez choisir d’afficher le texte en deux couleurs sélectionnables lorsque plus de contraste est nécessaire ou lorsque les combinaisons de couleurs à contraste élevé procurent une meilleure visibilité. Cliquez sur le bouton “Mode” ou sur le bouton “F5” du clavier pour basculer entre les modes Photo Couleur et Mode de lecture à contraste élevé demi-couleurs.

Vous pouvez également utiliser la commande d’écran tactile de glissement de deux doigts vers le bas ou vers le haut.

### Demi-couleurs

Vous pouvez choisir d’afficher le texte dans une variété de combinaisons de demi-couleurs à contraste élevé. Celles-ci peuvent être activées en cliquant sur le bouton “Mode” ou “F5” afin de passer au mode Contraste élevé. Pour visualiser les différentes combinaisons de couleurs d’avant et d’arrière plan, utilisez les touches Flèche gauche et Flèche droite ou la commande d’écran tactile de glissement de deux doigts vers la gauche ou la droite.

### Épaisseur du texte

Vous pouvez ajuster l’épaisseur du texte en mode Contraste élevé pour faciliter votre lecture en appuyant sur Ctrl+Maj+Flèche Haut et Bas.

### Contraste automatique

Lorsqu’activée, la fonction Contraste automatique tentera d’éliminer les ombres et taches lumineuses dans l’image. Cette fonction est très pratique en mode Photo couleur et lorsque les conditions d’éclairage ne sont pas idéales. Il est cependant recommandé de désactiver cette fonction lorsque l’une des modes demi-couleurs est activée et que l’éclairage est suffisant. Le raccourci pour activer ou désactiver la fonction Contraste automatique est la touche “C”. Par défaut, le contraste automatique est activé lorsque en mode Phot couleur et désactivé en mode demi-couleurs.

### Déplacer et changer les dimensions d’une fenêtre

Les dimensions d’une fenêtre ClearNote HD peuvent être ajustées en cliquant sur les deux boutons de redimensionnement de la barre d’outils. Appuyez sur “Retour” ou “Win+F2” pour revenir aux dimensions originales ou pour passer en mode plein écran. Appuyer sur “Échappe” réduira la fenêtre.

La fenêtre ClearNote HD peut être déplacée en appuyant sur “Ctrl+Win+Barre d’espacement”.

### Activer et calibrer les marqueurs de ligne

La ligne de lecture est utilisée pour aider à l’orientation ou pour servir de référence. Appuyez sur “L” pour activer la ligne de lecture. Utilisez les touches “Page Haut” et “Page Bas” pour déplacer la ligne.

### Enregistrer et ouvrir des images

Appuyez sur “F2” pour enregistrer une image.

Appuyez sur “F3” ou “i” pour ouvrir le dossier d’images enregistrées.

Les noms des images sont composés d’un préfixe et d’un nombre en ordre numérique. Le nom du dossier contenant ces images ainsi que le préfixe utilisé peuvent être définis dans l’option “Dialogue cadre enregistré”. Pour ouvrir “Dialogue cadre enregistré”, cliquez sur le bouton Réglages (Alt+Barre d’espacement) de la barre d’outils et sélectionnez  “Configuration enregistrement cadre” dans le menu. Vous pourrez y définir:

- Le dossier de destination

- Le format du fichier d’image

- Le préfixe du fichier

- Le format du nombre pour les fichiers existants

### Refléter/renverser l’image

Appuyez sur “Maj+M” pour refléter horizontalement ou renverser une image vidéo. Pour refléter l’image verticalement, appuyez sur “Ctrl+M”. Cette option est utile pour l’auto-visualisation ou lorsqu’une image se trouve inversée après que vous ayez inclinée la caméra. L’image peut également être tournée en appuyant sur la touche “R”.

### Activer/désactiver la mise au point automatique

Le ClearNote HD est équipé d’une mise au point automatique, produisant ainsi une image claire en tout temps. Il vous est possible de désactiver la fonction de mise au point automatique. Il peut être utile de le faire pour l’écriture et la pratique d’artisanat.

Pour activer ou désactiver la mise au point automatique, sélectionner l’icône de crayon dans le coin inférieur gauche de la fenêtre du ClearNote HD. Vous pouvez également appuyez sur le bouton crayon de la télécommande ou sur la touche F du clavier.

Si la mise au point automatique est désactivée, vous pouvez faire la mise au point manuellement en appuyant sur G, Ctrl+clic gauche de souris, clic droit, ou en appuyant sur Shift + Focus sur la télécommande.

# Utilisation de la télécommande

## Fonctions de base

### Ajuster le grossissement

Servez-vous des deux boutons en forme de trapèze pour ajuster le grossissement. Appuyez sur le bouton “-” pour réduire le grossissement et sur le bouton “+“ pour l’augmenter.

### Modes de visualisation

Appuyez sur ce bouton pour faire activer ou désactiver le mode demi-couleurs.

### Demi-couleurs

Lorsque le mode contraste élevé demi-couleurs est activé, appuyez sur ce bouton pour faire défiler les 16 combinaisons de couleurs avant / arrière plan.

### Mise au point automatique

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de mise au point automatique.

Activée                               Désactivée

### Utilisation de la touche Maj (Shift)

Appuyez sur la touche Maj pour activer la fenêtre ClearNote HD.

Ce bouton peut être utilisé en combinaison avec d’autres boutons de la télécommande pour d’autres fonctions. La page suivante vous informera sur les fonctions pratiquées avec la touche Maj.

## Fonctions avec la touche Maj (Shift)

### Passer d’une application à une autre

Appuyez sur la touche Maj et le bouton ‘’+’’ simultanément pour passer à une autre application ouverte.

### Positionnement de la ligne de lecture ou de l’écran partagé

Appuyez sur la touche “L” de votre clavier d’ordinateur pour ajouter une ligne de lecture à l’image du ClearNote HD. Appuyez sur “Maj” simultanément avec le bouton “Mode de visualisation” pour déplacer la ligne vers le haut ou sur “Maj” et “Demi-couleurs” pour faire descendre la ligne.

Si le ClearNote HD est utilisé avec un logiciel de grossissement d’écran, la fenêtre du ClearNote HD sera affichée côte à côte avec la fenêtre du grossissement d’écran, en écran partagé. Dans ce cas, vous pouvez appuyer simultanément sur “Maj” et “Mode de visualisation” pour déplacer la ligne de division d’écran vers le haut ou vers la gauche. À l’inverse, appuyer simultanément sur “Maj” et “Demi-couleurs” déplacera la ligne de division d’écran vers le bas ou vers la droite.

### Refaire la mise au point

Appuyez sur “Maj” et le bouton “Mise au point automatique” simultanément pour faire la mise au point lorsque la mise au point automatique est désactivée.

# ClearNote HD et logiciel de grossissement d’écran

Le ClearNote HD peut être utilisé simultanément avec un logiciel de grossissement d’écran tel que SuperNova et ZoomText.

L’image du ClearNote HD apparaîtra adjacente à la fenêtre agrandie, dans un écran partagé. L’image du ClearNote HD peut être agrandie ou rapetissée et placée n’importe où dans l’écran. L’écran partagé sera ajusté automatiquement.

Le logiciel du ClearNote HD détecte automatiquement ZoomText ou Supernova. Démarrez d’abord votre logiciel de grossissement et ensuite l’application du ClearNote HD. Lorsque vous éteignez votre ordinateur, fermez d’abord l’application du ClearNote HD.

La fenêtre À propos affichera le logiciel de grossissement d’écran détecté. Pour ouvrir la fenêtre À propos, rendez vous sur la barre d’outils, dans l’onglet Réglages (Alt+barre d’espacement) et cliquez À propos.

Le support pour les logiciels de grossissement d’écran est limité à Dolphin Supernova version 14.04 ou supérieure et ZoomText version 10.01 ou supérieure.

# Annexe A: Sécurité

- Utilisez votre ClearNote HD à l’intérieur seulement.

- N’exposez pas votre ClearNote HD à des changements de température ou d’humidité extrême ou subits. Ces conditions peuvent endommager les pièces électroniques ou optiques de l’unité.

- Ne placez pas votre unité sur une surface instable. Elle risquerait de tomber et de s’endommager ou de causer des blessures à son utilisateur.

- Faites preuve de délicatesse lorsque vous assemblez, désassemblez et manipulez l’unité. Celle-ci contient des pièces pouvant se déplacer.

- Afin de prévenir les risques d’incendie, n’exposez pas votre ClearNote HD à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil.

- N’enlevez pas de pièces du ClearNote HD. Contactez votre distributeur Optelec si votre unité nécessite un entretien. N’ouvrez pas votre unité puisque ceci annulerait la garantie. Le ClearNote HD ne contient aucune pièce dont l’entretien peut être fait par l’utilisateur.

- Afin de prévenir les risques de dommages électriques, maintenez votre ClearNote HD loin des liquides et produits chimiques.

- Manipulez votre  ClearNote HD avec soin. Une manipulation brutale peut endommager ses composants internes.

- N’utilisez pas votre ClearNote HD près d’équipement médical inadéquatement protégé.

- Veuillez toujours débrancher votre unité avant de procéder à son nettoyage. Utilisez un chiffon doux et humide pour en nettoyer l’extérieur. N’utilisez pas de produits nettoyants ni de matériaux abrasifs puisque ceux-ci peuvent endommager l’unité.

- N’utilisez pas votre ClearNote HD à une température inférieure à 0° ou supérieure à +40° Celsius.

Une utilisation du ClearNote HD différente que celle décrite dans ce manuel annulera la garantie.

# Annexe B: Renseignements techniques

-	Caméra	:	zoom optique 12x

-	Modes de visualisation	:	Mode Photo couleur

Contraste élevé noir sur blanc

Contraste élevé blanc sur noir

-	Demi-couleurs	:	16 combinaisons de couleurs

avant / arrière plan

-	Grossissement	:	1.3 à 40 fois sur un moniteur de 15“

- 	Mise au point	:	Automatique avec verrouillage

-	Poids	:	1,4 kg

- 	Exigences PC	: 	Windows 8 ou version supérieure

- 	Connexions	:	USB 3.0

Important: les ports USB 3.0 qui utilisent les composants Renesas µPD720200A ne sont pas supportés.

Conditions d’opération :

Humidité				:	< 75%, sans condensation

Température			: 	0 – 40 °C

Conditions de transport et d’entreposage :

Humidité				:	< 75%, sans condensation

Température			:	-20 – 60 °C

AVERTISSEMENT: L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés, à l’exception des transducteurs et câbles vendues par le manufacturier du ClearNote HD comme pièces de remplacement, peut provoquer une augmentation des émissions ou une diminution de l’immunité du ClearNote HD.

Optelec et ses partenaires déclinent toute responsabilité sur l’utilisation du produit et de ses accessoires si cette utilisation n’est pas telle que spécifiée dans ce manuel.

Si vous avez d’autres questions sur le ClearNote HD, sur son entretien, son installation ou son opération, n’hésitez pas à contacter votre distributeur ou le bureau Optelec de votre région. Référez-vous aux dernières pages de ce manuel pour une liste complète des adresses d’Optelec.

# Annexe C: Conformité

Ce produit est conforme aux exigences EMC et de sécurité des directives :

EN60601-1	: 2006

EN60601-1-2	: 2007

Optelec

Breslau 4

2993 LT Barendrecht

Pays-Bas

EU – Déclaration de conformité

2014, Barendrecht, Pays-Bas

La manufacturier déclare que :

Le téléagrandisseur ClearNote HD est conforme aux directives sur la sécurité de la Communauté Européenne.

Cette déclaration de conformité -  EU – est appuyée par des tests, selon les directives:

EN 60601-1:2006 et EN 60601-1-2:2007 par un organisme notifié indépendant.

Cet appareil porte le sceau d’approbation CE

Manual del usuario

Optelec

C.P. 399

2990 AJ Barendrecht

Los Países Bajos

Teléfono: +31 (0)88 6783 444

Fax +31 (0)88 6783 400

info@optelec.nl

www.optelec.com

# Introducción

¡Felicitaciones por la compra de su ClearNote HD, el sistema de amplificación portátil y desplegable, desarrollado por Optelec! El ClearNote HD es un sistema de amplificación con auto-foco que se conecta al ordenador. Se usa el ClearNote HD para ampliar texto, ver fotografías, el pizarrón y mucho más en la pantalla del monitor de su ordenador. También, el ClearNote HD puede ser plegado hasta un tamaño compacto para transportarlo con facilidad.

El ClearNote HD ha sido desarrollado para proporcionar una mayor comodidad de uso gracias a su ergonomía cuyo diseño garantiza un rendimiento óptimo cuando se lo usa junto con el ordenador. El ClearNote HD puede ser utilizado con la pantalla táctil del ordenador, el ratón, el teclado del ordenador o el telemando.

El programa ClearNote HD es compatible con Windows 8 o superior. La unidad debe ser conectada a un puerto USB 3.0.

Si tiene preguntas o sugerencias con respecto al uso de este producto, por favor contacte a su proveedor o a la oficina central de Optelec, utilizando la información de contacto que aparece al final de este manual. Sus opiniones serán altamente apreciadas. ¡Esperamos que disfruten trabajar con su ClearNote HD!

### Acerca de este manual

Debido a que estámos constantemente mejorando nuestros productos y sus funcionalidades, es posible que no sea la versión más reciente de este manual. Por favor, descargue la última versión de este manual en la página de www.optelec.com.

El siguiente manual le permitirá familiarizarse con las características y el funcionamiento del ClearNote HD y el programa ClearNote HD en el ordenador. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar su unidad. Conserve este manual en un lugar seguro para eventual referencia futura.

# ¿Qué contiene la caja?

El empaque del ClearNote HD contiene los elementos siguientes:

- Un estuche de transporte

- El sistema de amplificación ClearNote HD

- Una placa de base

- Un telemando

- El programa ClearNote HD y documentos

- Este manual del usuario

- Listas de las teclas de acceso directo

En caso de notar que dentro del empaque falta alguno de los elementos arriba mencionados, por favor, póngase en contacto con su proveedor.

# Instalación del programa ClearNote HD

Importante: Instale el programa ClearNote HD antes de conectar la unidad al ordenador.

Para usar el ClearNote HD junto con el ordenador, es necesario instalar el programa proporcionado con la unidad. Para instalar el programa:

- Ejecute el programa de instalación;

- Siga las instrucciones que se indican en pantalla.

- Ahora conecte el cable USB del ClearNote HD al ordenador mediante un puerto USB 3.0, y espere hasta que Windows termine la instalación del controlador;

- Inicie el programa haciendo clic en el icono del ClearNote HD 7 que se encuentra en el escritorio o el menú de inicio de Windows.

# Montaje del ClearNote HD

Para montar el ClearNote HD, siga los pasos a continuación:

- Coloque la placa de base cerca del ordenador sobre una superficie estable.

- Despliegue la unidad del ClearNote HD.

- Coloque el ClearNote HD en el punto de conexión en la placa de base.

- Conecte el telemando al soporte de la cámara.

- Si ha instalado el programa ClearNote HD, conecte el cable del ClearNote HD (USB 3.0) al ordenador.

Si utiliza un ordenador portátil, se puede colocarlo sobre la placa de base del ClearNote HD. Puede posicionar el ClearNote HD a la izquierda o a la derecha del ordenador portátil.

### Posicionar el cabezal de la cámara

El ClearNote HD cuenta con una cámara flexible que se puede girar a un eje horizontal o vertical. Dirija el enfoque de la cámara hacia abajo para ver un documento de cerca. Posicione la cámara horizontalmente para ver un objeto a distancia o para mirarse a uno mismo. La cámara flexible ofrece una vista de más de 180 grados horizontalmente y verticalmente.

### Posiciones de la cámara

El ClearNote HD vuelve automáticamente a su configuración predeterminada cuando la cámara pasa del modo de visualización de cerca al modo de visualización a distancia o viceversa. Por ejemplo, al inclinar rápidamente la cámara desde un pizarrón hacia su escritorio, sus preferencias de modo de visualización y de amplificación se aplicarán automáticamente. El ClearNote HD ofrece tres modos de visualización: Visualización de documentos, visualización a distancia y auto-visualización/visualización hacia atrás.

### Visualización de cerca y a distancia

Se puede ajustar la posición de la cámara para ver objetos de cerca o a distancia. Para ver objetos puestos a una distancia dentro de 25 cm, posicione la lente de acercamiento delante de la cámara. Para ver objetos puestos más lejos, abra la lente de acercamiento para alejarla de la cámara.

# Barra de herramientas, comandos y funciones del ClearNote HD

### Iniciar el programa ClearNote HD

Inicie el programa ClearNote HD haciendo clic en el icono ClearNote HD que se encuentra en el escritorio o selecciónelo en el menú de inicio de Windows.

Como cualquier otro programa, el programa ClearNote HD puede cerrarse presionando las teclas Alt+F4 o haciendo clic en el botón x ubicado en la barra de herramientas del ClearNote HD.

### Barra de herramientas

La barra de herramientas contiene los siguientes botones:

| Botón | Descripción |
| --- | --- |
|  | Alejar el zoom |
|  | Acercar el zoom |
|  | Alternar entre Modo de alto Contraste/Modo foto a todo color |
|  | Reducir el tamaño de la ventana |
|  | Aumentar el tamaño de la ventana |
|  | Abrir el menú Opciones |
|  | Abrir el menú Configuraciones |
|  | Cerrar el programa ClearNote HD |

### Botón Auto-foco

Aparte de los botones de la barra de herramientas, un icono con un dibujo de bolígrafo aparece en la esquina inferior izquierda de la ventana ClearNote HD. Al hacer un clic en el icono activará o desactivará el Auto-Foco.

### Gestos en pantalla táctil

El ClearNote HD puede ser controlado haciendo gestos con los dedos en la pantalla. Tenga en cuenta que los gestos en pantalla pueden provocar conflictos con los programas de amplificación, dependiente del tipo de programa o de la versión utilizada.

Se permiten los siguientes gestos en pantalla táctil:

| Gesto | Descripción |
| --- | --- |
| Tocar una vez | Clic de ratón izquierdo |
| Tocar la ventana dos veces | Activa y desactiva el modo de pantalla completa |
| Tocar la barra de herramientas dos veces | Abre el menú contextual |
| Arrastrar la ventana | Desplaza la ventana |
| Pellizcar para cerrar | Aleja el zoom |
| Pellizcar para abrir | Acerca el zoom |
| Deslizar por izquierda/derecha con dos dedos | Cambia la combinación de colores |
| Deslizar por arriba/abajo con dos dedos | Alterna entre el modo foto y el modo color falso |

### Uso del ratón

Se permiten las siguientes acciones de ratón:

| Acción de ratón | Descripción |
| --- | --- |
| Rueda del ratón | Redimensiona la ventana |
| Alt+Rueda del ratón | Ajusta la Posición de la línea |
| Mayúscula+Rueda del ratón | Ajusta el grosor del Texto en modo de alto contraste |
| Ctrl+Rueda del ratón | Acerca y aleja el zoom |
| Doble clic con el botón izquierdo | Active y desactiva el modo de pantalla completa |
| Un clic con el botón derecho | Activa el menú contextual |
| Un clic con el botón derecho en el icono Enfocar presionado | Ajusta el enfoque cuando el auto-foco está desactivado |
| Ctrl+Un clic con el botón izquierdo en el icono Enfocar presionado | Ajusta el enfoque cuando el auto-foco está desactivado |

### Lista de teclas de acceso directo

Para consultar la lista de las teclas de acceso directo, presione la tecla F1 o abra el menú Ayuda mediante la barra de herramientas.

| Tecla de acceso directo | Descripción |
| --- | --- |
| Flecha abajo | Aleja el zoom |
| Flecha arriba | Acerca el zoom |
| Flecha izquierda | Vuelve a la combinación de colores anterior |
| Flecha derecha | Pasa a la siguiente combinación de colores |
| Ctrl+Flecha izquierda | Reduce el tamaño de la ventana |
| Ctrl+Flecha derecha | Aumenta el tamaño de la ventana |
| Mayúscula+Flecha abajo | Cambia verticalmente la posición de la ventana (abajo) |
| Mayúscula+Flecha arriba | Cambia verticalmente la posición de la ventana (arriba) |
| Mayúscula+Flecha izquierda | Cambia horizontalmente la posición de la ventana (izquierdo) |
| Mayúscula+Flecha derecha | Cambia horizontalmente la posición de la ventana (derecho) |
| Ctrl+Mayúscula+Flecha abajo | Reduce el grosor del texto |
| Ctrl+Mayúscula+Flecha arriba | Aumenta el grosor del texto |
| Página abajo | Baja la posición de la línea |
| Página arriba | Sube la posición de la línea |
| F1 | Ayuda |
| F2 | Guarda la imagen |
| F3 | Abre la carpeta de imágenes |
| F5 | Alterna entre Modo de alto contraste / Modo foto a todo color |
| F6 | Activa y desactiva el suavizado del texto |
| F9 | Esconde y muestra la barra de herramientas |
| F10 | Guarda la configuración de la imagen |
| F11 | Selecciona el dispositivo de video |
| Intro | Activa y desactiva el modo de pantalla completa |
| Escape | Minimiza la ventana |
| Espacio | Abre el menú |
| Alt+Espacio | Abre el menú Configuraciones |
| C | Activa y desactiva el ajuste automático del contraste |
| F | Activa y desactiva el auto-foco |
| G | Ajusta el enfoque cuando el auto-foco está desactivado |
| I | Abre la carpeta de imágenes guardadas |
| L | Activa y desactiva la línea |
| Ctrl+M | Activa y desactiva el volteo horizontal |
| Mayúscula+M | Activa y desactiva el volteo vertical |
| P | Recorre las posiciones de ventana |
| R | Activa y desactiva la rotación izquierda/derecha |
| Ctrl+R | Restablece la cámara |
| S | Activa y desactiva la función de Nitidez |
| T | Recorre las posiciones de la barra de herramientas |
| V | Activa y desactiva la posición “Siempre por encima” |
| W | Activa y desactiva la barra de herramientas invertida |
| Mayúscula+Q | Guarda Imagen 1 |
| Mayúscula+Ctrl+Q | Abre Imagen 1 |
| Mayúscula+W | Guarda Imagen 2 |
| Mayúscula+Ctrl+w | Abre Imagen 2 |
| Mayúscula+E | Guarda Imagen 3 |
| Mayúscula+Ctrl+E | Abre Imagen 3 |
| Mayúscula+R | Guarda Imagen 4 |
| Mayúscula+Ctrl+R | Abre Imagen 4 |
| Mayúscula+T | Guarda Imagen 5 |
| Mayúscula+Ctrl+T | Abre Imagen 5 |
| Mayúscula+Y | Guarda Imagen 6 |
| Mayúscula+Ctrl+Y | Abre Imagen 6 |
| Mayúscula+U | Guarda Imagen 7 |
| Mayúscula+Ctrl+U | Abre Imagen 7 |
| Mayúscula+I | Guarda Imagen 8 |
| Mayúscula+Ctrl+I | Abre Imagen 8 |
| Mayúscula+O | Guarda Imagen 9 |
| Mayúscula+Ctrl+O | Abre Imagen 9 |
| Mayúscula+P | Guarda Imagen 10 |
| Mayúscula+Ctrl+P | Abre Imagen 10 |
| A+Q | Muestra las Configuraciones de la aplicación |
| X | Muestra la área del zoom |
| Ctrl+Win+Espacio | Desplaza la ventana de la aplicación por encima |
| Win+F2 | Activa y desactiva el modo de pantalla completa |

### Ajustar la amplificación

Haga clic en el botón – para reducir la amplificación. Haga clic en el botón + para aumentar la amplificación.

Al presionar el botón Flecha abajo reducirá la amplificación. Al presionar el botón Flecha arriba aumentará la amplificación.

También, puede hacer los gestos de pellizcar para aumentar o reducir la amplificación.

### Modos de visualización

El ClearNote HD le permite desplegar texto en varias combinaciones de colores cuando es necesario revelar el contraste o mejorar la visualización. Haga clic en el botón Modo (Mode) o presione la tecla F5 para alternar entre el modo foto a todo color y el modo de lectura en alto contraste. También, puede hacer los gestos de deslizar hacia arriba o abajo con dos dedos.

### Colores de alto contraste

Se puede cambiar los colores del texto y fondo gracias a las varias combinaciones de colores de alto contraste. Haga clic en el botón Modo (Mode) o presione la tecla F5 para activar el modo de alto contraste. Para recorrer las combinaciones de colores de texto y fondo, utilice las teclas de flechas izquierda o derecha, o deslice dos dedos hacia la izquierda o derecha en la pantalla táctil.

### Grosor del texto

Para mejorar la legibilidad de un texto en modo de alto contraste, ajuste el grosor del texto presionando las teclas Control+Mayúscula+Flecha arriba o Control+Mayúscula+Flecha abajo.

### Contraste automático

Cuando está activada, la función Contraste automático intentará eliminar sombras y claroscuros en la imagen ClearNote HD. Esta función puede ser útil cuando las condiciones de luz no sean óptimas. Cuando uno de los modos de alto contraste está activado, y las condiciones de luz son óptimas, se recomienda desactivar esta función. La tecla de acceso directo para activar o desactivar el modo de Contraste automático es c. Por defecto, el contraste automático está activado en el modo a todo color y desactivado en el modo de alto contraste.

### Redimensionar y desplazar la ventana ClearNote HD

Para ajustar el tamaño de la ventana ClearNote HD, haga clic en los dos botones de redimensión ubicados en la barra de herramientas.

Presione la tecla Intro o las teclas Win+F2 para restablecer la ventana ClearNote HD o para pasar al modo de pantalla completa. Al presionar la tecla Escape minimizará la ventana ClearNote HD.

Se puede desplazar la ventana ClearNote HD presionando las teclas Ctrl+Win+Espacio.

### Activar y dimensionar los marcadores de línea

Los marcadores de línea se utilizan para que la orientación resulte más fácil y también sirven de guía de lectura cuando utiliza el ClearNote HD. Presione la tecla L para activar los marcadores de línea. Utilice las teclas Página arriba o Página abajo para desplazar los marcadores de línea por arriba o abajo.

### Guardar y abrir imágenes

Para guardar una imagen, presione la tecla F2.

Para abrir la carpeta de imágenes guardadas, presione la tecla F3 o la tecla I.

Las imágenes se nombran usando prefijos y se clasifican en orden numérico. Es posible de configurar la carpeta en donde se guarden las imágenes con sus prefijos mediante la herramienta “Save Frame Dialog”. Para activar esta herramienta en la barra de herramientas, haga clic en el botón Configuraciones o presione las teclas Alt+Espacio. Seleccione la opción “Frame Saving Configuration” para configurar:

- La carpeta de destinación

- El formado de los archivos de imagen

- El prefijo de los archivos

- El formado numérico de los archivos existentes

### Voltear y reflejar las imágenes

Al presionar las teclas Mayúscula+M le permitirá voltear o reflejar horizontalmente la imagen. Para reflejar la imagen verticalmente, presione las teclas Ctrl+M. Se puede seleccionar esta función cuando la inclinación de la cámara para mirarse a uno mismo, porque la auto-visualización produce una imagen invertida. También puede voltear la imagen presionando la tecla R.

### Activar y desactivar el auto-foco

El ClearNote HD cuenta con la función de auto-foco que se usa para ajustar la nitidez de la imagen en pantalla. Al presionar el botón Auto-foco (Autofocus) hará que el ClearNote HD deje de enfocar continuamente. Se usa este modo especialmente para tareas tales como escribir, pintar o hacer manualidades.

Para activar o desactivar el auto-foco, haga un clic en el icono con el dibujo de bolígrafo que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana ClearNote HD. También, puede presionar el botón con un dibujo de bolígrafo en el telemando o la tecla F en el teclado del ordenador.

Si el Auto Foco esta desactivado, puede reenfocar la cámara manualmente. Presione la tecla G, CRTL+ Clic del ratón izquierdo, Clic del ratón derecho, o pulse el botón Mayúscula junto con el botón Enfocar En el telemando.

# Uso del telemando

## 6.1. Funciones básicas

### Ajustar la amplificación

Para ajustar la amplificación, presione los dos botones de forma trapezoidal. Al presionar el botón - reducirá la amplificación. Al presionar el botón + aumentará la amplificación.

### Modos de visualización

Al presionar este botón le permitirá activar o desactivar el modo de alto contraste.

### Colores de alto contraste

Cuando el modo de alto contraste está activado, al presionar este botón le permitirá recorrer 16 combinaciones de colores de texto y fondo.

### Auto-foco

Presione este botón hará activar o desactivar la función del auto-foco.

Activar auto-foco              Desactivar auto-foco

### Mayúscula

Al utilizar este botón junto con otros botones del telemando le permitirá acceder demás opciones de funcionamiento.

Lea la siguiente página para familiarizarse con las funciones del botón Mayúscula (Shift).

## 6.2. Funciones con la mayúscula

### Alternar entre los programas abiertos

Presione simultáneamente el botón Mayúscula (Shift) y el botón + para alternar entre los programas abiertos.

### Posicionar la línea de lectura y pantalla dividida

Presione la tecla L en el teclado del ordenador para añadir una línea de lectura a la imagen ClearNote HD. Para desplazar la línea de lectura por arriba, presione simultáneamente el botón Mayúscula (Shift) y el botón Modo de visualización (Viewing Mode). Para desplazar la línea de lectura por abajo, presione simultáneamente el botón Mayúscula (Shift) y el botón Alto contraste (Semi-Colors). Si usa el ClearNote Hd junto con un programa de amplificación, la pantalla se dividirá desplegando las ventanas del ClearNote HD y del programa de amplificación, una al lado de la otra. En esto caso, presione simultáneamente el botón Mayúscula (Shift) y botón Modo de visualización (Viewing Mode). Para desplazar la ventana dividida por arriba o izquierda. Presione simultáneamente el botón Mayúscula (Shift) y el botón Alto contraste (Semi-Colors) Para desplazar la ventana dividida por abajo o derecha.

### Reenfocar

Presione el botón Mayúscula (Shift) junto con el botón Enfocar (Focus) para reenfocar la cámara cuando el auto-foco está desactivado.

# El ClearNote HD con los programas de amplificación

El ClearNote HD puede ser utilizado junto con los programas de amplificación tales como SuperNova y ZoomText.

Las ventanas del ClearNote HD y del programa de amplificación se desplegarán una al lado de la otra dividiendo la pantalla. Se puede redimensionar y desplazar la ventana ClearNote HD en cualquier parte de la pantalla y se ajustará automáticamente.

El programa ClearNote HD detectará automáticamente los programas ZoomText o Supernova. Inicie su programa de amplificación en primero, luego el programa ClearNote HD. Cuando quiere cerrar el programa de amplificación, asegúrese de cerrar el programa ClearNote HD en primero.

La ventana Acerca de (About) indicará el programa de amplificación detectado. Para abrir esta ventana, haga clic en el botón Configuraciones ubicado en la barra de herramientas.

Suporte para los programas de amplificación se limita a Dolphin Supernova versión 14.04 o superior y ZoomText versión 10.1 o superior.

# Apéndice A: Seguridad

- Utilice el ClearNote HD únicamente adentro.

- No exponga el ClearNote HD a cambios repentinos o extremos de temperatura o de humedad, ya que esto puede dañar sus circuitos eléctricos u ópticos.

- No coloque la unidad sobre una superficie inestable, ya que esto puede causar la caída del ClearNote HD lo que podría provocar serios daños a la unidad o lesiones al usuario.

- Para prevenir lesiones, siempre monte, desmonte y manipule la unidad con cuidado, ya que la unidad contiene piezas móviles y giratorias.

- No exponga el ClearNote HD a cambios extremos de temperatura o a la luz solar directa para evitar riesgos de incendios.

- No intente retirar ningún compuesto del ClearNote HD. Póngase en contacto con su proveedor Optelec cuando sea necesario una reparación o mantenimiento. No abra la unidad, ya que ello invalidaría la garantía. La unidad no contiene ninguna pieza cuyo mantenimiento esté a cargo del usuario.

- Para evitar daños eléctricos, conserve su ClearNote HD alejado de líquidos y substancias químicas.

- Manipule el ClearNote HD con cuidado. Una manipulación brusca dañaría los compuestos internos.

- No utilice el ClearNote HD cerca de dispositivos médicos con protección deficiente.

- Desenchufe siempre la unidad antes de limpiarla. Use un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. No use agentes de limpieza o materiales abrasivos ya que dañarían la unidad.

- No utilice la unidad por debajo de los 0°C o por encima de 40°C.

Cualquier uso del ClearNote HD distinto a lo señalado por el presente manual del usuario es causa de invalidar la garantía.

# Apéndice B: Características técnicas

-	Cámara	:	Zoom óptico de 12x

-	Modos de visualización	:	Modo de foto a todo color

Alto contraste, negro sobre blanco

Alto contraste, blanco sobre negro

-	Colores	:	16 combinaciones de colores de texto y

fondo

-	Amplificación	:	1.3 a 40 veces en un monitor de 15“

- 	Foco	:	Auto-foco con bloqueo

-	Peso	:	1.4 kg

- 	Exigencias de sistema 	: 	Windows 8 o superior

- 	Conexiones	:	USB 3.0

Importante: Los puertos USB 3.0 que usan el chip Renesas µPD720200A no son suportados.

Condiciones de funcionamiento

Humedad				:	< 75%, no condensación

Temperatura			: 	0 – 40 °C

Condiciones de almacenamiento y de transporte

Humedad				:	< 75%, no condensación

Temperatura			:	-20 – 60 °C

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables que no sean las piezas originales de recambio de componentes internos vendidas por el fabricante del ClearNote HD pueden ocasionar un aumento en las emisiones o una disminución de la inmunidad del ClearNote HD.

Bajo ningunas circunstancias, ni Optelec ni sus distribuidores asume responsabilidad alguna por el uso de este equipo o sus compuestos de manera diferente o con otros objetivos de lo descrito en este manual.

Si tiene preguntas sobre como iniciar, instalar o reparar el ClearNote HD, por favor contacte a su proveedor o a la oficina central de Optelec, utilizando la información de contacto que aparece al final de este Manual.

# Apéndice C: Conformidad

Este producto está en conformidad con las exigencias de seguridad de las siguientes normativas de la CEM:

EN60601-1	: 2006

EN60601-1-2	: 2007

Optelec

Breslau 4

2993 LT Barendrecht

Los Países Bajos

Declaración de conformidad con la UE

2014, Barendrecht, los Países Bajos

El fabricante declara que:

El sistema de amplificación ClearNote HD satisface todas las exigencias de las directrices y normativas establecidas con la Comunidad Europea.

Esta declaración de conformidad de la UE se basa en las pruebas que se han realizado según las normativas:

EN 60601-1:2006 y EN 60601-1-2:2007 por un centro independiente designado.

Este dispositivo lleva el indicador de probación CE.

Bedienungsanleitung

Optelec

P.O. Box 399

2990 AJ  Barendrecht

The Netherlands

Telefon: +31 (0)88 6783 444

Fax +31 (0)88 6783 400

info@optelec.nl

www.optelec.com

# Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres ClearNote HD, einem hochwertigen, tragbaren und klappbaren Bildschirmlesegerät aus dem Hause Optelec. Das ClearNote HD ist ein an den PC angeschlossenes Bildschirmlesegerät, mit dem Sie Text, Fotos oder die Tafel und vieles mehr vergrößert oder kontrastreicher betrachten können. Damit das ClearNote HD auch mobil einsetzbar ist, kann man es sehr klein zusammenklappen.

Das ClearNote HD bietet ein verbessertes ergonomisches Design, das eine einfache Bedienung ermöglicht. Es kann mit der Tastatur, dem PC Touchscreen, der Maus oder einer Fernbedienung gesteuert werden.

Die ClearNote HD Software ist mit Windows 8 und neuer kompatibel. Das ClearNote HD sollte über einen USB 3.0 Anschluss mit dem PC verbunden werden.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Ihrem ClearNote HD haben, wenden Sie sich bitte an die Optelec Zentrale oder Ihren Händler. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Handbuches. Ihr Feedback wird sehr geschätzt.

### Über dieses Handbuch

Optelec arbeitet kontinuierlich daran seine Produkte und deren Funktionen zu verbessern, daher kann es sein, dass dieses Handbuch nicht die aktuellste Version ist. Bitte laden Sie sich die aktuellste Version dieses Handbuches auf unserer Internetseite www.optelec.com im Bereich Support herunter.

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über Aufbau, Bedienung und Pflege des Gerätes. Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig alle Hinweise. Bewahren Sie diese Anleitung bitte zum Nachschlagen gut auf. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

# Was ist im Lieferumfang enthalten?

Das ClearNote HD Paket beinhaltet folgendes:

- ClearNote HD

- Basisplatte

- Fernbedienung

- ClearNote HD Software und Dokumentation

- Benutzerhandbuch

- Liste der Tastenkombinationen

- Transporttasche mit Schaumstoffeinlage

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Optelec Händler.

# Installation der ClearNote HD Software

Wichtig:

Installieren Sie die ClearNote HD Software, bevor Sie das Gerät mit dem PC verbinden.

Um das ClearNote HD verwenden zu können, müssen Sie vorher die Software wie folgt installieren:

- Starten Sie die Setup Anwendung und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

- Schließen Sie jetzt bitte das USB Kabel Ihrer ClearNote HD an einem USB 3.0 Port Ihres PCs an und warten Sie bis Windows die Treiberinstallation abgeschlossen hat.

- Starten Sie die ClearNote HD Software, indem Sie auf das Symbol auf dem Desktop klicken oder Sie das Programm im Startmenü ausführen.

# Lernen Sie das ClearNote HD kennen

Um das ClearNote HD verwenden zu können, befolgen sie bitte folgende Schritte:

- Stellen Sie die Basisplatte in der Nähe   Ihres PCs auf eine gerade Oberfläche.

- Klappen Sie das ClearNote HD aus.

- Platzieren Sie das ClearNote HD auf der dafür vorgesehenen Stelle auf der Basisplatte.

- Schließen Sie die Fernbedienung am Kameraarm an.

- Falls Sie die ClearNote HD Software schon installiert haben, können Sie nun das USB-Kabel des ClearNote HD mit einem USB 3.x Anschluss Ihres PC verbinden.

Wenn Sie einen Laptop verwenden, können Sie diesen auf die Basisplatte Ihres ClearNote HD stellen. Das ClearNote HD kann entweder links oder rechts Ihres Laptops aufgestellt werden.

### Kamera positionieren

Das ClearNote HD bietet Ihnen eine extrem flexible Kamera, die um eine horizontale als auch vertikale Achse gedreht werden kann. Sie können die Kamera zur Dokumentenbetrachtung auf ein Dokument oder horizontal zur Selbst- oder Distanzbetrachtung ausrichten. Die Kamera kann 180° sowohl vertikal als auch horizontal geschwenkt werden.

### Kamera Positionen

Das ClearNote HD kann für drei Kamerapositionen (Fernansicht, Nahansicht und Selbstansicht) die Einstellungen für Zoom, Kontrast und Farbschema speichern. Diese werden beim zurückkehren zur jeweiligen Position automatisch geladen. Wenn Sie beispielsweise von der Fern- in die Nahbetrachtung wechseln, werden automatisch wieder die dafür gespeicherten Werte für Zoom, Farbschema und Kontrast eingestellt.

### Nah- und Fernbetrachtung

Die Kamera kann auf Nah- und Fernbetrachtung eingestellt werden. Bei Nahbetrachtungen bis zu 25 cm Abstand von der Kamera, klappen Sie bitte die Linse vor die Kamera. Bei Fernbetrachtungen ab 25 cm klappen Sie die Linse einfach wieder weg.

# Die ClearNoteHD Werkzeugleiste und  Tastenkurzbefehle

### Die Software starten

Starten Sie die ClearNote HD Anwendung, indem Sie das Symbol auf dem Desktop oder ClearNote HD im Startmenü ausführen.

Sie können das Programm wie jedes andere Windows Programm über ”Alt+F4” oder über das “X” in der Werkzeugleiste schließen.

### Die Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste beinhaltet folgende Symbole

| Symbol | Beschreibung |
| --- | --- |
|  | Vergrößerung reduzieren (Zoom-) |
|  | Vergrößerung erhöhen (Zoom+) |
|  | Wechseln zwischen Echt- und Lesefarben |
|  | ClearNote HD Fenster verkleinern |
|  | ClearNote HD Fenster vergrößern |
|  | Öffnet das Menü “Optionen” |
|  | Öffnet das Menü “Einstellungen” |
|  | Schließen der Clear Note HD Anwendung |

### Autofokus An / Aus Taste

In der unteren linken Ecke des ClearNote Fensters befindet sich das Toolbar Symbol (in Form eines Stiftes). Durch das Anklicken dieser Schaltfläche wird der Autofokus der Kamera Ein- und Ausgeschaltet.

### Touchscreen Gesten

Sie können das ClearNote HD auch mit Touchscreen Gesten steuern. Bitte beachten Sie, dass abhängig von Ihrer Vergrößerungssoftware Probleme mit der Touchscreensteuerung auftreten können.

Folgende Touchscreen Gesten werden unterstützt:

| Gesten | Beschreibung |
| --- | --- |
| Tippen | Linker Mausklick |
| Zweimal im Fenster tippen | Vollbild ein- oder ausschalten |
| Zweimal auf die Werkzeugleiste tippen | Kontextmenü öffnen |
| Fenster ziehen | Fenster bewegen |
| Zusammenziehen | Zoom reduzieren |
| Auseinanderziehen | Zoom erhöhen |
| Mit zwei Fingern nach links oder rechts wischen | Lesefarbenkombination ändern |
| Mit zwei Fingern nach oben oder unten wischen | Wechsel zwischen Echtfarben- und Lesefarbenmodus |

### Steuerung per Maus

Folgende Mausgesten werden unterstützt

| Gesten | Beschreibung |
| --- | --- |
| Mausrad drehen | Fenstergröße ändern |
| Alt + Mausrad drehen | Leselinienpostion einstellen |
| Shift + Mausrad drehen | Textstärke im Kontrastmodus einstellen |
| Strg + Mausrad | Vergrößerung reduzieren/erhöhen |
| Doppelklick links | Vollbild ein/aus |
| Rechts Klick | Kontextmenü |
| Rechts Klick auf das ausgeschaltete Fokus Symbol | Refokussieren wenn der Autofokus ausgeschaltet ist |
| Strg+Links Klick auf das ausgeschaltete Fokus Symbol | Refokussieren wenn der Autofokus ausgeschaltet ist |

### Liste Hotkeys

Die Liste der Hotkeys bekommen Sie durch drücken der “F1” Taste oder über die Auswahl in der Werkzeugliste angezeigt.

| Hotkey | Funktion |
| --- | --- |
|  | Vergrößerung reduzieren/Zoom- |
|  | Vergrößerung erhöhen /Zoom+ |
|  | Lesefarbe vorherige |
|  | Lesefarbe nächste |
| STRG + | Videofenster kleiner |
| STRG + | Videofenster größer |
| Shift + | Videofenster aufwärts |
| Shift + | Videofenster abwärts |
| Shift + | Videofenster nach links |
| Shift + | Videofenster nach rechts |
| STRG + Shift + | Buchstaben dünner (Nur bei Lesefarben) |
| STRG + Shift + | Buchstaben fetter (Nur bei Lesefarben) |
| Bild | Leselinie abwärts |
| Bild | Leselinie aufwärts |
| F1 | Hilfe |
| F2 | Bild speichern |
| F3 oder I | Öffne Bilderablage |
| F5 | Lesefarbe/Echtfarbe |
| F6 | Kantenglättung Ein/Aus |
| F9 | Menüleiste Ein/Aus |
| F10 | Ordner der Bilderablage konfigurieren |
| F11 | Videoquelle wählen |
| Enter oder Win + F2 | Videofenster Vollbild Ein/Aus |
| Esc | Minimiere Videofenster |
| Leertaste | Funktionsmenü Ein/Aus |
| Alt + Leertaste | Einstellmenü Ein/Aus |
| C | Automatischer Kontrast |
| F | Autofokus Kamera Ein/Aus |
| G | Refocussieren wenn der Autofocus ausgeschaltet ist |
| L | Hilfslinie Ein/Aus |
| STRG + M | Spiegeln |
| Shift + M | Drehen 180 Grad |
| P | Videofensterposition |
| S | Bildschärfe Ein/Aus |
| T | Werkzeugleiste verschieben |
| V | Videobild immer im Vordergrund Ein/Aus |
| W | Menüleiste Positiv/Negativ |
| Shift + Q - P | Bild Schnellspeicher 1-10 |
| STRG + Shift + Q - P | Lade Bild Schnellspeicher 1-10 |

### Einstellen der Vergrößerung

Klicken Sie auf das “-“ Symbol, um die Vergrößerung zu reduzieren oder auf das “+” Symbol um die Vergrößerung zu erhöhen.

Drücken Sie die “Pfeil nach unten” Taste um die Vergrößerung zu reduzieren. Drücken Sie die “Pfeil nach oben” Taste, um die Vergrößerung zu erhöhen.

Bei einem Touch-Bildschirm können Sie zusätzlich durch das auseinander- bzw. zusammenziehen zweier Finger im ClearNote Fenster vergrößern und verkleinern (Zoomen).

### Anzeige Modi

Sie können aus einer Reihe von kontrastreichen Lesefarbenkombinationen wählen, um die Textkonturen besser erkennen zu können. Klicken Sie auf das “Mode” Symbol oder drücken Sie die “F5” Taste um zwischen Echt- und Lesefarbenansicht zu wechseln. Alternativ hierzu können die Touch-Bildschirm Geste „mit zwei Fingern nach oben oder unten wischen“ verwenden.

### Lesefarben wechseln

Sie können aus einer Reihe von Farbkombinationen wählen. Dazu müssen Sie zuerst in die Lesefarbenansicht wechseln, indem Sie auf das “Modus” Symbol klicken oder die Taste “F5” drücken. Danach können Sie mit den Pfeiltasten links oder rechts bzw. bei einem Touchbildschirm mit zwei Fingern nach links oder rechts wischen um zwischen den einzelnen Farbschemen zu wechseln.

### Text Stärke

Um das Lesen von Texten zu erleichtern, kann die Stärke des Textes im Lesefarbenmodus angepasst werden, indem man die Tastenkombination “Strg + Shift + Pfeil hoch oder runter” drückt.

### Automatische Kontrasterhöhung

Ist die automatische Kontrasterhöhung aktiviert, wird diese versuchen, Schatten und Lichtpunkte auf dem zu lesenden Dokument zu entfernen. Diese Funktion kann bei schlechten Lichtverhältnissen und im Vollfarbenmodus hilfreich sein. Bei guten Lichtverhältnissen und auch wenn der Lesefarbenmodus aktiviert ist, wird empfohlen diese Funktion zu deaktivieren. Das Tastenkürzel zum Ein- und Ausschalten ist “C”. Standartmäßig ist der Autokontrast im Vollfarbenmodus eingeschaltet und im Lesefarbenmodus ausgeschaltet.

### Änderung der ClearNote HD Fenstergröße

Die Größe des ClearNote HD Fensters kann verändert werden, indem Sie auf das “Fenster verkleinern” oder “Fenster vergrößern” Symbol klicken.

Drücken Sie die “Eingabetaste“ (Enter) oder “Win + F2” um die Standardeinstellung der Fenstergröße wiederherzustellen oder um in den Vollbildmodus zu wechseln. Durch Drücken der “Escape” (ESC) Taste wird sich das Fenster minimieren.

Das ClearNote HD Fenster kann bewegt werden, indem man “Strg + Win + Leertaste” drückt.

### Aktivieren und Verschieben der Leselinie

Die Leselinie kann zur besseren Orientierung und als Referenz benutzt werden.  Um die Leselinie zu aktivieren, drücken Sie die “L” Taste. Um die Linie nach oben oder unten zu bewegen, drücken Sie die “Seite auf” oder “Seite ab” Taste.

### Speichern und Öffnen eines Fotos

Drücken Sie die “F2” Taste, um ein Foto zu speichern.

Den Ordner mit den gesicherten Fotos können Sie mit “F3” oder “I” öffnen.

Die Bilder werden mit einem Vorsatz und einer  Zahl in numerischer Reihenfolge benannt. Der Vorsatz und der Zielordner können im Speichern-Dialog gewählt werden. Um den Speichern-Dialog zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol “Einstellungen” oder “Alt + Leertaste” und wählen Sie “Bild speichern Konfiguration” aus dem Menü. Hier können Sie folgendes einstellen:

- den Zielordner.

- das Datei Format

- den Datei Vorsatz

- das Zahlenformat für vorhandene Dateien

### Bilder drehen oder spiegeln

Mit “Shift + M” können Sie das Kamerabild horizontal spiegeln. Vertikal können Sie das Bild spiegeln, indem Sie “Strg + M” drücken. Diese Option können Sie wählen, wenn durch das Neigen der Kamera das Bild auf dem Kopf steht oder verdreht ist.

### Autofocus Ein- / Ausschalten

Das ClearNote HD hat eine automatische Fokussierungsfunktion, wodurch Sie jederzeit ein scharfes Bild angezeigt bekommen. Wenn Sie diese Funktion abschalten, beendet das ClearNote HD die automatische Fokussierung und behält die aktuelle Fokussierung bei. Die Abschaltung ist sinnvoll wenn Sie auf dem Dokument schreiben oder zeichnen möchten oder unter der Kamera mit den Händen arbeiten.

Um die Autofokusfunktion Ein und Aus zu schalten, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol mit dem Stift in der linken unteren Ecke des ClearNote HD Fensters. Alternativ können Sie die Taste mit dem Stift auf der Fernbedienung oder die Taste “F“ auf der Tastatur drücken.

Ist der Autofokus abgeschaltet können Sie manuell Fokussieren lassen, indem Sie

- die Taste G auf der Tastatur drücken,

- die Strg-Taste drücken + linke Maustaste auf das Fokus Symbol klicken

- die rechte Maustaste drücken

- oder die Tasten Shift + Focus auf der Fernbedienung drücken.

# Verwendung der Fernbedienung

## Grundfunktionen

### Einstellung der Vergrößerung

Um die Vergrößerung einzustellen benutzen Sie bitte die beiden oberen trapezförmigen Tasten. Mit der Taste “-” wird Ihr Vergrößerungsfaktor reduziert. Mit der Taste “+”  wird Ihr Vergrößerungsfaktor erhöht. Ist eine andere Zoombegrenzung gewünscht, so kann man in der ClearNote_startup.ini im Verzeichnis: C:\useres\optelec\appdata\local\optelec\clearnotehd

den Wert “DigitalZoomLimit“ erhöhen.

### Anzeigemodus

Wenn Sie diese Taste drücken wird der Lesefarbenmodus Ein- und Ausgeschaltet.

### Lesefarbenmodus

Diese Funktion kann nur im Lesefarbenmodus benutzt werden.

Wenn Sie diese Taste drücken können Sie zwischen 16 Vordergrund/Hintergrundfarben wechseln. So können Sie die für Sie beste Farbkombination auswählen.

### Autofokus

Durch Anklicken dieser Symbole wird der Autofokus Ein- oder Ausgeschaltet

Autofokus ein                              Autofokus aus

### Umschalttaste (Shift)

Wenn Sie die Umschalttaste drücken, wird die ClearNote HD Software sofort in den Vordergrund kommen, egal in welcher Windowsanwendung Sie sich befinden.

## Funktionen mit der Umschalttaste (Shift)

In Verbindung mit anderen Tasten der Fernbedienung, kann mit der Shifttaste der Funktionsumfang der Fernbedienung erweitert werden.

Lesen Sie im Folgenden die Shiftfunktionen.

### Zwischen geöffneten Windows-Anwendungen wechseln

Wenn Sie die “Umschalttaste” und die “+” Taste gleichzeitig drücken, können sie zwischen offenen Windows-Anwendungen wechseln.

### Positionieren der Leselinie oder des Bildteilungsfensters

Wenn Sie die Taste “L” gedrückt haben, zeigt Ihnen die ClearNote HD Software eine Leselinie an. Die Position der Leselinie können Sie verändern, indem Sie die “Umschalt” Taste drücken und halten und gleichzeitig die Taste “Anzeige Modi” oder “Lesefarben Modus” drücken.

Wenn Sie die ClearNote HD Software gleichzeitig mit einer Vergrößerungssoftware benutzen, können Sie eine Bildteilung einstellen. Hierbei verändern Sie die Größenanteile ebenfalls mit der “Umschalttaste” gefolgt von der “Anzeigen Modi” Taste um die Teilung nach oben oder links zu bewegen, oder “Semi Farben Modus” Taste um die Teilung nach unten oder rechts zu bewegen. In diesem Fall wird nicht mehr die Leselinie verschoben.

### Manuell Refokussieren

Drücken Sie die “Umschalttaste” und die “Fokus” Taste gleichzeitig, um die Kamera zu refokussieren wenn der Autofokus ausgeschaltet ist.

# ClearNote HD und Vergrößerungssoftware

Die ClearNote HD Software kann gleichzeitig mit Vergrößerungssoftware wie SuperNova oder ZoomText genutzt werden.

Das Bild des ClearNote HD wird auf Ihrem Bildschirm in einem Teilungsfenster neben dem Fenster der Vergrößerungssoftware angezeigt. Die Fenstergröße der ClearNote HD Software können Sie verändern. Das Fenster kann auch beliebig positioniert werden. Die Bildschirmteilung wird automatisch konfiguriert.

Die ClearNote HD Software erkennt Ihre Vergrößerungssoftware automatisch. Starten Sie Ihre Vergrößerungssoftware, bevor Sie ClearNote HD starten. Beim Ausschalten achten Sie bitte darauf, dass Sie erst die  ClearNote HD Software schliessen und dann die Vergrößerungssoftware.

Im Informationsfenster wird Ihnen angezeigt, welche Vergrößerungs-software gefunden wurde. Um das Informationsfenster zu öffnen, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf “Einstellungen” oder drücken Sie “Alt + Leertaste”. Klicken Sie dann bitte auf Informationen.

Als Vergrößerungssoftware werden Dolphin SuperNova ab Version 14.04 und neuer oder ZoomText ab Version 10.1 und neuer unterstützt.

# Anhang A: Sicherheit und Pflege

- Benutzen Sie das  ClearNote HD nur in geschlossenen Räumen.

- Setzen Sie den  ClearNote HD keiner Feuchtigkeit oder schnell wechselnden Temperaturen aus. Platzieren Sie den  ClearNote HD nicht in der Nähe einer Heizung oder eines Heizgebläses und setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Diese Bedingungen könnten der Elektronik oder der Optik des  ClearNote HD schaden.

- Benutzen Sie den  ClearNote HD nicht in der Nähe von abgeschirmten medizinischen Geräten. Er könnte elektromagnetische Inter-ferenzen verursachen.

- Stellen Sie den  ClearNote HD nicht auf einen wackligen Untergrund. Er könnte herunter fallen und schweren Schaden nehmen oder Personen verletzen.

- Behandeln Sie den  ClearNote HD vorsichtig. Grobe Behandlung kann Schäden im Inneren des Gerätes verursachen.

- Wenn Sie den  ClearNote HD an einen anderen Ort bringen möchten, trennen Sie es vorher vom Computer.

- Der ClearNote HD besteht aus beweglichen und abnehmbaren Teilen. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Teile entfernen oder ausrichten. Es besteht Verletzungsgefahr falls ein Finger oder Kleid-ung eingeklemmt werden. Wenn Sie Schwierigkeiten im Umgang mit dem  ClearNote HD haben, wenden Sie sich an Ihren Händler.

- Entfernen Sie keine Teile des  ClearNote HD. Wenden Sie sich an eine Optelec-Niederlassung in Ihrer Nähe. Öffnen Sie keine Komponente des  ClearNote HD. Sie würden die Garantie verletzen. Jede Komponente enthält Teile, die nur von Optelec-Fachpersonal repariert werden sollten.

- Schalten Sie das Gerät immer aus wenn Sie es nicht benutzen.

- Reinigen Sie das Gerät niemals wenn es an den Strom angeschlossen oder eingeschaltet ist. Benutzen Sie ein weiches feuchtes Tuch um es von außen zu reinigen. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel oder aggressive Materialien die das Gerät beschädigen könnten.

- Benutzen Sie den  ClearNote HD nicht bei Temperaturen unter ±0°C oder über +40°C.

- Benutzen Sie den  ClearNote HD anders als in dieser Anleitung beschrieben, erlischt die Garantie.

# Anhang B: Technische Informationen

-	Kamera	:	12x Optischer Zoom HD-Kamera

-	Anzeige Modi	:	Echtfarben FotoModus

Hoch Kontrast Schwarz-Weiß-Modus

Hoch Kontrast Weiß-Schwarz-Modus

-	Semi-Farben	:	16 Vordergrund/Hintergrund Farb-

kombinationen

-	Vergrößerung	:	1,3 bis 4fach mit 15“ Bildschirm

- 	Fokus	:	Autofokus mit festem Fokus

-	Gewicht	:	1,4 kg

- 	SW Voraussetzungen	: 	Windows 8 oder höher

-	PC / Notebook	:	Intel Pentium IV 1.6GHz oder höher

Voraussetzungen		(empfohlen)

32 MB Video RAM Minimum

(64 MB empfohlen)

- 	Anschluss	:	USB 3.0

Wichtig: USB 3.0 Anschlüsse mit  Renesas µPD720200A Chipsätzen werden nicht unterstützt.

Arbeitsbedingungen

Relative Luftfeuchte		:	<75%, keine Kondensierung

Temperatur			: 	0 – 40 °C

Lager & Transportbedingungen

Luftfeuchte				:	<75%, keine Kondensierung

Temperatur			:	-20 – 60 °C

WARNUNG: Benutzen Sie nur alle von Optelec mitgelieferten Zubehörteile. Eine Nutzung anderer Kabel, Kabelverlängerungen, Netzteile, Akkus oder nicht geprüften PCs, Notebooks oder Monitore kann die EU-Richtlinien gemäß des EMV- und Sicherheitsgesetzes verletzen. Die Optelec übernimmt in diesem Falle keine Verantwortung für Fehler und verursachte Schäden.

Bei Bedienungs-, Service oder Installationsfragen zu Ihrem ClearNote HD wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder Ihre nächstgelegene Optelec Verkaufsstelle. Der letzten Seite dieser Anleitung entnehmen Sie bitte eine Liste der Kontaktadressen.

# Anhang C:  Erklärungen

|  | Optelec GmbH Fritzlarer Str. 25 34613 Schwalmstadt ____________________________________ (Name und Adresse des Inverkehrbringers) Schwalmstadt, 01.01. 2014 ____________________________________ (Ort, Datum) |
| --- | --- |

EU - Konformitätserklärung

(gemäß den Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft)

Hiermit erklären wir in eigener Verantwortung, dass das Produkt

__________Bildschirmlesegerät ClearNote HD______________

(Gerät, Typ, Bezeichnung)

mit den Chargen-Produktionsseriennummern

von NH 1X01 D 0001  bis  NH 1X53 D 9999

auf das sich diese Erklärung bezieht, in der EU gefertigt und eingestuft in die Produktklasse 1, mit den grundlegenden Anforderungen nach Anhang I, den Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang VII und den Klassifizierungskriterien nach Anhang IX, gemäß den Bestimmungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft 93/42/EWG vom 14.Juni 1993 über Medizinprodukte, novelliert durch die Richtlinie 2007/47/EG vom 05. September 2007,  übereinstimmt.

Diese Konformitätserklärung basiert auf den Prüfungen durch unabhängige Prüfinstitute mit den nachfolgend aufgeführten Normen:

EN 60601-1 : 2006

EN 60601-1-2 : 2007

(EN 55011, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6,EN61000-4-8)

_______________________________

(Firmenstempel)		  (Rechtsverbindliche Unterschrift des Inverkehrbringers)

Werner Schwegler

Dieses Gerät besitzt das gültige CE-Etikett.

# Optelec Offices Worldwide | Optelec Kantoren | Les Bureaux Internationaux d’Optelec | Optelec en el Mundo | Optelec Weltweit

| Optelec Europe Pesetastraat 5a 2991 XT Barendrecht, The Netherlands T: +31 (0)88 6783 444 www.optelec.com | Optelec US 17757 US Highway 19 North, Suite 560, Clearwater, FL 33764 U.S.A. T: +1 (800) 444-4443 www.optelec.com |
| --- | --- |
| Optelec NV Baron Ruzettelaan 29 8310 Bruges Belgium T: +32 (0)50 35 7555 www.optelec.be | Optelec Canada 1812, Boulevard Marie-Victorin Longueuil, QC J4G 1Y9 Canada T: +1 (0)450 677-1171 www.optelec.ca |
| Optelec GmbH Fritzlarer Strasse 25 34613 Schwalmstadt Germany T: +49 (0)6691 96170 www.optelec.de | Optelec Nederland BV Pesetastraat 5a 2991 XT Barendrecht, The Netherlands T: +31 (0)88 6783 555 www.optelec.nl |
| Optelec UK Unit C, Plot 5, Merlin Way Quarry Hill Ind. Estate, Ilkeston, Derbyshire, DE7 4RA United Kingdom T: +44 (1923) 23 13 13 www.optelec.co.uk |  |

V1.3, December 2020

Copyright 2020 Optelec, the Netherlands

All rights reserved